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Rapport til offentliggørelse

Miljøtilsyn 

	Virksomhedens navn 

	[bookmark: site_site_name]Anders Iversen Mosdal

	Virksomhedens adresse 

	[bookmark: site_site_address]Madum Søvej 38, Hellum
[bookmark: site_postal_codes_id][bookmark: postal_codes_postal_codes_name]9520 Skørping


	CVR nummer 

	[bookmark: ind_industry_central_company_no]25654463


	Virksomhedstype 

	[bookmark: ind_indtypes_ind_type_name]Husdyrbrug med §12 godkendelse

	Dato for tilsynet
	[bookmark: ind_inspec_real_act_date]23-04-2026

	Baggrund for tilsynet
	[bookmark: ind_inspec_types_inspec_type_name]Basistilsyn



Tilsynet var et basistilsyn med landbrugets miljøforhold.

På tilsynet blev der kigget på følgende forhold:

· Vilkår i miljøgodkendelse
· Gødningsopbevaring
· Dyreholdets størrelse og sammensætning
· Erhvervsaffald
· Olietanke

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

	På tilsynet blev der meddelt følgende håndhævelser:

	[bookmark: ind_enforce_enforce_date]21-07-2026
	[bookmark: ind_enforce_enforce_date_2]Indskærpelse
	[bookmark: ind_enforce_enforce_date_3]Rebild Kommune indskærper derfor jf. § 24 i Husdyrgødningsbekendtgørelsen, at ensilageopbevaringsanlæg skal renholdes og vedligeholdes, herunder beskyttes mod tæring, så de til enhver tid overholder bekendtgørelsens krav.
	[bookmark: ind_enforce_enforce_date_4]Meddelt

	[bookmark: ind_enforce_enforce_date_5]21-07-2026
	[bookmark: ind_enforce_enforce_date_6]Indskærpelse
	[bookmark: ind_enforce_enforce_date_7]Rebild Kommune indskærper derfor jf. vilkår 4 i Miljøgodkendelse af husdyrbruget Hjortholm, Madum Søvej 38, Hellum, 9520 Skørping, at stalde og anlæg skal være placeret som angivet på bilag 1. 
	[bookmark: ind_enforce_enforce_date_8]Meddelt

	[bookmark: ind_enforce_enforce_date_9]21-07-2026
	[bookmark: ind_enforce_enforce_date_10]Indskærpelse
	[bookmark: ind_enforce_enforce_date_11]Rebild kommune indskærper at tankning af brændstof skal til enhver til ske på en plads med fast og tæt bund uden afløb. Udleveringspistol(er) skal have antidrypventil og automatisk lukning, der lukker, når den tank, beholder m.v., der udleveres brændstof til, er fyldt. Tankningen skal ske under opsyn, jf. vilkår 22 i miljøgodkendelse af husdyrbruget Hjortholm, Madum Søvej 38, Hellum 9520 Skørping af 30. juni 2026
	[bookmark: ind_enforce_enforce_date_12]Meddelt



På tilsynet blev der ikke konstateret forhold, der tyder på jordforurening. Det skal dog understreges, at kommunen ikke har udtaget jordprøver, for at undersøge, om der rent faktisk er jordforurening på grunden.

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger
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