Tilsynsskema

**Tanaco Danmark A/S** Sagsnr.20-13458

Glentevej 11, 6705 Esbjerg Ø.

|  |  |
| --- | --- |
| Navn | Tanaco Danmark A/S |
| Adresse | Glentevej 11, Esbjerg Ø. |
| CVR nummer | 71361411 |
| Dato for tilsyn | 15.09.2020 |
| Baggrunden for tilsynet | Risikotilsyn sammen med øvrige risikomyndigheder. |
| Virksomhedens karakter | Oplag af kemiske produkter  Listepunkt D201 og J201 iht. godkendelsesbekendtgørelsen. |
| Hvad der er ført tilsyn med | Prioriteret tilsyn  Tilsynet er gennemført som et prioriteret tilsyn med fokus på sikkerhed. |
| Er der konstateret  jordforurening | Der blev ikke ved tilsynet konstateret jordforurening. Der blev ikke gennemført egentlige jordforureningsundersøgelser |
| Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser  til virksomheden | Nej |
| Konklusion på eventuelle egenkontrolindberetninger | Virksomheden har ikke krav om indberetning af egenkontrol |

|  |  |
| --- | --- |
| Særlige forhold til drøftelse eller opfølgning siden sidste tilsyn | Fremsendelse af ajourført sikkerhedsdokument indeholdende oplysninger som følge af den nye risikobekendtgørelse (implementering af Seveco III-direktivet). |
| Øvrige forhold og bemærkninger | På tilsynet blev der konstateret flere mangler og uklarheder i virksomhedens sikkerhedsledelsessystem. |