| **Teknik & Miljø**Klima & Miljø |
| --- |

Telefon 76 16 16 16

www.esbjerg.dk



**Ølufvad Mølle Dambrug** Sagsnr.23/12646

|  |  |
| --- | --- |
| Navn | Ølufvad Mølle Dambrug |
| Adresse | Skærbækvej 6, 6618 Årre |
| CVR nummer | 14153136 |
| Dato for tilsyn | 9. maj 2023 |
| Baggrunden for tilsynet | Basistilsyn |
| Virksomhedens karakter | DambrugI 202 |
| Hvad der er ført tilsyn med | BasistilsynTilsynet er gennemført som et samlet tilsyn, dvs. en gennemgang af virksomhedens samlede miljøforhold. |
| Er der konstateretjordforurening | Der blev ikke ved tilsynet konstateret jordforurening. Der blev ikke gennemført egentlige jordforureningsundersøgelser |
| Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelsertil virksomheden | Nej, men der arbejdes på tiltag for at udløbskoncentrationer i tidligere meddelt indskærpelse. |
| Konklusion på eventuelle egenkontrolindberetninger | Kontrolberegning af udløbsværdierne for 2022 viser igen overskridelse af kravværdier. |
| Særlige forhold til drøftelse eller opfølgning siden sidste tilsyn | Tiltag for nedbringelse af udløbskonc. (biofilter og fosforreduceret foder) |
| Gennemførte forbedringer eller ændringer siden sidste tilsyn |  |
| Påtænkte fremtidige ændringer eller udvidelser som kan have betydning for miljøforhold |  |
| Øvrige forhold og bemærkninger | Nej |
| Har der været en dialog om energitiltag | Nej |