

**Rapport til offentliggørelse**

**Miljøtilsyn**

|  |  |
| --- | --- |
| Virksomhedens navn | Troels Bjørn |
| Virksomhedens adresse | Døstrupvej 178, Bradstrup  9610 Nørager |
| CVR nummer | 28431694 |
| Virksomhedstype | Landbrug primært med kvæghold |
| Dato for tilsynet | 17-05-2024 |
| Baggrund for tilsynet | Basistilsyn |

Tilsynet var et basistilsyn med landbrugets miljøforhold.

På tilsynet blev der kigget på følgende forhold:

* Vilkår i miljøgodkendelse
* Gødningsopbevaring
* Dyreholdets størrelse og sammensætning
* Erhvervsaffald
* Olietanke

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| På tilsynet blev der meddelt følgende håndhævelser: | | | |
| 17-05-2024 | Indskærpelse | Rebild kommune fastholder derfor indskærpelsen af tilsynsbrev d. 5. maj 2018. Jf. § 21, stk. 6, i husdyrgødningsbekendtgørelsen , at den ansvarlige for driften af en beholder til flydende husdyrgødning med tæt overdækning skal føre optegnelser til dokumentation. | Meddelt |
| 17-05-2024 | Indskærpelse | Rebild kommune fastholder derfor indskærpelsen givet i kvitteringsskrivelse d. 10. juli 2023. Jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 24, at gyllebeholderen skal renholdes og vedli-geholdes, herunder beskyttes mod tæring, så den til enhver tid overholder bekendtgørelsens krav. | Meddelt |
| 17-05-2024 | Indskærpelse | Rebild kommune indskærper jf. § 44 i olietanksbekendtgørelsen , at ejeren skal sikre, at overjordiske ståltanke under 6.000 L skal sløjfes i henhold til stk. 2. | Meddelt |

På tilsynet blev der ikke konstateret forhold, der tyder på jordforurening. Det skal dog understreges, at kommunen ikke har udtaget jordprøver, for at undersøge, om der rent faktisk er jordforurening på grunden.

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger