|  |
| --- |
| **Tilsynsnotat - Virksomheder** |
| **Virksomhed** | Circle K | **Sags nr.**  | GEO-2020-00238 |
| **Adresse** | Bernstorffsvej 115 | **Virksomhedstype** | Benzinstation |
| **CVR-nr.** | 28142412 | **Tilsynsdato** | 29-5-2020 |
| **Kontaktperson****(funktion)** | Peter T. FischerSales Market Manager | **Tilsynsførende** | Emilie Qvistgaard SpringerRasmus Bach Lander  |
| **Kontaktoplysninger** | e: ptfi@circlekeurope.comm: +45 20496372 | **Tilstede ved tilsynet fra virksomheden** | Peter T. Fischer |
| **Formål med tilsynet**  | Basistilsyn [ ]  Tilsynskampagne [x]  Delvis tilsyn [x]  |
| **Beskrivelse af virksomheden** |
| Virksomheden blev etableret i 1954.Ansatte: Ca. 9 ansatte, tallet varierer løbende. Arbejdstid: Stationen og vaskehallen har døgnåbent alle dage. Aktiviteter på virksomheden: Benzinsalg, autovaskeanlæg og detailsalg.Tilsynet omhandlede udelukkende virksomhedens udendørs belægninger. Virksomheden er omfattet af: Miljøbeskyttelsesloven, Benzinstationsbekendtgørelsen, Autoværkstedsbekendtgørelsen, Spildevandsbekendtgørelsen, Olietankbekendtgørelsen, Dampgenindvindingsbekendtgørelsen.Afstand til forureningsfølsomt område: <20 meter og placeret i OSD-område. |
| **Egenkontrol/Rapportering** |
| Inspektion og egenkontrol af dampgenindvinding foretages af Gilbarco Veeder-Root.Inspektion af dampgenindvinding skal forekomme hvert 2. år og egenkontrol hvert halve år. |
| **Jordforurening** |
| Ejendommen er forureningskortlagt på V2 af Region Hovedstaden. Forureningstype: Benzin og olieforurening. |
| **Håndhævelser** |
|  |
| **Tilsynsnotat fremsendt til virksomheden** | **Dato** |
| Notat fremsendt til kommentering hos virksomheden  | 07-07-2020 |