Tilsynsskema

**Tankområde Guldager** Sagsnr. 22/3567

Skovridervej 25A, 6715 Esbjerg N

## Oplysninger der offentliggøres (denne første side):

|  |  |
| --- | --- |
| Navn | Forsvarets Tankområde Guldager |
| Adresse | Beliggende på Skovridervej 25A, Esbjerg N |
| CVR nummer | 16287180 |
| Dato for tilsyn | 28. oktober 2022 |
| Baggrunden for tilsynet | Regelmæssigt tilsyn |
| Virksomhedens karakter | Oplag af mineralolieprodukter på mere end 2.500 tons.  Listepunkt C 201 i Godkendelsesbekendtgørelsen. |
| Hvad der er ført tilsyn med | Basistilsyn  Tilsynet er gennemført som et samlet tilsyn, dvs. en gennemgang af virksomhedens samlede miljøforhold. |
| Er der konstateret  jordforurening | Der blev ikke ved tilsynet konstateret jordforurening. Der blev ikke gennemført egentlige jordforureningsundersøgelser |
| Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser  til virksomheden | Indskærpelse vedr. opbevaring af kemikalier (brandslukningsvæske) |
| Konklusion på eventuelle egenkontrolindberetninger | Virksomheden har ikke krav til indberetning om egenkontrol |

|  |  |
| --- | --- |
| Særlige forhold til drøftelse eller opfølgning siden sidste tilsyn | Opbevaring og håndtering af brandslukningsskum |
| Gennemførte forbedringer eller ændringer siden sidste tilsyn | Ingen |
| Påtænkte fremtidige ændringer eller udvidelser som kan have betydning for miljøforhold | Ingen |
| Øvrige forhold og bemærkninger | Ingen |