## Oplysninger der offentliggøres:

|  |  |
| --- | --- |
| Navn | Ølufvad Mølle Dambrug |
| Adresse | Skærbækvej 6, 6618 Årre |
| CVR nummer | 14153136 |
| Dato for tilsyn | 28. juni 2019 |
| Baggrunden for tilsynet | Basistilsyn |
| Virksomhedens karakter | DambrugI 202 |
| Hvad der er ført tilsyn med | BasistilsynTilsynet er gennemført som et samlet tilsyn, dvs. en gennemgang af virksomhedens samlede miljøforhold. |
| Er der konstateretjordforurening | Der blev ikke ved tilsynet konstateret jordforurening. Der blev ikke gennemført egentlige jordforureningsundersøgelser |
| Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelsertil virksomheden | Nej |
| Konklusion på eventuelle egenkontrolindberetninger | De 2 første prøver for 2019 ligger lige omkring kravværdierne  |

|  |  |
| --- | --- |
| Særlige forhold til drøftelse eller opfølgning siden sidste tilsyn | Der er problemer med måling af indløbsflow, vi drøfter dette med rådgiver Uffe Legardt Nielsen.Der har ikke været sygdom på dambruget i 2019. |
| Gennemførte forbedringer eller ændringer siden sidste tilsyn | Etablering af mikrosigte. |
| Påtænkte fremtidige ændringer eller udvidelser som kan have betydning for miljøforhold |  |
| Øvrige forhold og bemærkninger | Ved tilsynet var der fisk i størrelse 0,3 – 1,2 kilo, dog så det ud til at der i bassin 1 var enkelte større fisk. Det er vigtig at dambruget har styr på fordelingen af størrelse, da vilkår 8 omkring foderkvotienten varierer mellem fisk på under og over 1 kilo.  |
| Har der været en dialog om energitiltag | Nej |