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Slagelse MX Slotsbjergbybanen 
	[bookmark: site_site_addressX2]Jættehøjvej 8B

[bookmark: site_postal_codes_idX2][bookmark: postal_code_postal_code_name][bookmark: postal_codes_postal_codes_nameX3]4200 Slagelse

	

Center for Miljø, Plan og Teknik
Virksomheder og Landbrug
Dahlsvej 3
4220 Korsør

Tlf. 58 57 36 00
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www.slagelse.dk

	

	




Dato: 24-07-2026

[bookmark: ind_task_case_no]Sagsnr.: 26-012901

Kontaktperson: Simon Ravn Petersen

Direkte tlf. 24524098
Mail: simrapet@slagelse.dk

EAN nr. 5798007389727






	Opfølgning på miljø- og affaldstilsyn

Slagelse Kommune har den 22.07.2026 foretaget et basismiljøtilsyn jf. § 65 i miljøbeskyttelsesloven[footnoteRef:1] og et affaldstilsyn jf. § 7 i affaldstilsynsbekendtgørelsen[footnoteRef:2] på Jættehøjvej 8B. [1:  LBK nr. 1742 af 22/12/2025: Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse.]  [2:  BEK nr. 1221 af 22/11/2024: Bekendtgørelse om affaldstilsyn.] 

Den første del af brevet består af opfølgning på miljøtilsyn og opfølgning på affaldstilsyn, hvori eventuelle håndhævelser og generel information om tilsynet gives. Den sidste del af brevet består af miljøtilsynsrapporten og affaldstilsynsrapporten, hvori de observerede forhold er beskrevet.

Du bedes læse hele brevet.


	Opfølgning på miljøtilsyn
Miljøtilsynet er udført jf. § 65 i miljøbeskyttelsesloven.

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.



Information om det nye byspildevandsdirektiv 
Som følge af det nye byspildevandsdirektiv der træder i kraft senest 31. juli 2027, skal alle virksomheder have deres tilslutningstilladelse revurderet hvert. 10. år. Dette betyder virksomheder med en tilladelse ældre end 10 år, eller en ikke-eksisterende tilladelse, opfordres til at søge om ny tilslutningstilladelse ved Slagelse Kommune, ved at kontakte spildevand@slagelse.dk.

Inden tilsynet offentliggøres
Inden tilsynet offentliggøres for I det til gennemsyn. Hvis I har bemærkninger til tilsynsnotatet, skal disse være modtaget hos Slagelse Kommune senest 14 dage efter brevets datering. Evt. bemærkninger sendes til teknik@slagelse.dk att. Simon Ravn Petersen.

Offentliggørelse af tilsynet
Oplysningerne i tilsynsrapporten vil blive offentliggjort på Miljø- og Fødevareministeriets portal Digital MiljøAdministration jf. § 12 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen[footnoteRef:3]. Der gøres opmærksom på, at enhver har ret til at få aktindsigt i sagen om tilsynet, herunder den samlede tilsynsrapport samt eventuelle øvrige oplysninger i sagen. [3:  BEK nr. 1536 af 09/12/2019: Bekendtgørelse om miljøtilsyn.] 


Orientering om brugerbetaling
Tilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling jf. Brugerbetalingsbekendtgørelsen[footnoteRef:4]. I 2026 opkræves 793,50 kr. pr. time for miljøtilsynsarbejdet udført på og uden for virksomheden. Taksten er vedtaget i Slagelse Kommunes byråd d. 15. december 2025. [4:  BEK nr. 1466 af 28/11/2025: Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.] 


Klagevejledning
Jf. miljøbeskyttelsesloven § 69 stk. 3, kan tilsynsmyndighedens afgørelse ikke påklages til anden myndighed.

Søgsmål
Jf. §101 i miljøbeskyttelsesloven kan søgsmål til prøvelse af afgørelser efter loven eller de regler, der fastsættes medfør loven, være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Dvs. den 01-02-2027.

Opfølgning på affaldstilsyn

Affaldstilsynet er udført jf. § 7 i affaldstilsynsbekendtgørelsen.

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

Orientering om gebyr
Der opkræves et gebyr for tilsynsarbejdet jf. affaldstilsynsbekendtgørelsens § 10. Gebyret er fastsat efter bekendtgørelsens §11.
I 2026 opkræves 906,00 kr. pr. time for affaldstilsynsarbejdet udført på og uden for virksomheden. Gebyret er vedtaget i Slagelse Kommunes byråd d. 06. oktober 2025.

Klagevejledning
Jf. affaldstilsynsbekendtgørelsens § 12, kan tilsynsmyndighedens afgørelse ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Kontakt
Har I spørgsmål, kan I kontakte mig på telefon eller mail. 


Med venlig hilsen

[bookmark: case_officer_long_name]Simon Ravn Petersen 


Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Tilsynet er udført af: Stine Møllegård Hansen og Simon Ravn Petersen, Slagelse Kommune.
 
Fra virksomheden deltog: Formand, Jesper Rasmussen. 

Virksomheden er ikke omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2 

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt:
[bookmark: ind_industry_main_type][bookmark: ind_indtypes_ind_type_name][bookmark: ind_indtypes_report_as][bookmark: ind_indtypes_category][bookmark: ind_indtypes_mst_type_id]’H201 Motor/knallertbaner, køretekniske anlæg Ingen’: (Kategori: 1b)  H201

Virksomheden har følgende biaktiviteter: Mindre ikke erhvervsmæssige aktivitet. 
	[bookmark: ind_x_ind_types_ind_type_id]
	
	
	
	



Matrikler (BBR)

	Matr.nr
	Ejerlavskode
	Ejerlavsnavn

	[bookmark: bbr_land_parcel_land_parcel_id]17f
	[bookmark: bbr_land_parcel_land_parcel_id_2]251252
	[bookmark: bbr_land_parcel_land_parcel_id_3]SLOTS BJERGBY BY, SLOTS BJERGBY         

	[bookmark: bbr_land_parcel_land_parcel_id_4]17g
	[bookmark: bbr_land_parcel_land_parcel_id_5]251252
	[bookmark: bbr_land_parcel_land_parcel_id_6]SLOTS BJERGBY BY, SLOTS BJERGBY         

	[bookmark: bbr_land_parcel_land_parcel_id_7]18a
	[bookmark: bbr_land_parcel_land_parcel_id_8]251252
	[bookmark: bbr_land_parcel_land_parcel_id_9]SLOTS BJERGBY BY, SLOTS BJERGBY         

	[bookmark: bbr_land_parcel_land_parcel_id_10]18e
	[bookmark: bbr_land_parcel_land_parcel_id_11]251252
	[bookmark: bbr_land_parcel_land_parcel_id_12]SLOTS BJERGBY BY, SLOTS BJERGBY         




Ejeroplysninger (BBR)

	Ejernavn
	Ejernavn 2
	Ejeradresse
	Ejeradresse 2
	Postnr
	Adr.beskyttet

	[bookmark: bbr_owner_owner_name]Slagelse MX Slotsbjergbybanen 
	Kim Rohrberg
	Teglparken 25
	Slagelse
	4200
	



	Ejendommens ejer
	[bookmark: ind_building_owner_name][bookmark: ind_building_owner_postal_code]Slagelse MX Slotsbjergbybanen 

	Betalers adresse
	[bookmark: betaler_navn][bookmark: betaler_adresse][bookmark: betaler_postnr][bookmark: betaler_postdistrikt]Slagelse MX Slotsbjergbybanen, Jættehøjvej 8B, 4200 Slagelse
[bookmark: betaler_att]Attention:  
[bookmark: betaler_cvr]CVRnr:  34151490

	Tlf. / mobil / fax
	[bookmark: ind_industry_telephone][bookmark: ind_industry_mobile_phone][bookmark: ind_industry_fax] 29899457

	E-mail
	[bookmark: ind_industry_email] formand@msm-cross.dk

	Hjemmeside
	[bookmark: ind_industry_homepage]slagelsemx.com

	CVR- / P-nummer
	[bookmark: ind_industry_central_company_no][bookmark: ind_industry_company_no]83199210 / 1017489980

	EAN nr.
	

	Etableringsdato
	[bookmark: ind_industry_establish_date]1970

	Godkendelsesdato §33
	[bookmark: ind_industry_approval]20.11.2006

	Spildevandstilladelse
	[bookmark: ind_industry_ww_approval]Nej, men har vilkår i deres miljøgodkendelse. 

	Kort beskrivelse
	[bookmark: ind_descr_product_descr_process]Motocrossbane, hvor der afholdes træning og løb.

	Driftstider (kl):
	[bookmark: ind_descr_product_operating_time]Hverdage: 
[bookmark: ind_descr_product_operating_time_sat]Lørdage: 
[bookmark: ind_descr_product_operating_time_sun]Søn- og helligdage: 

	Kommune-/lokalplanlægning
	Lokalplannr. 1074
Motocrossbane ved Slots Bjergby
Kommuneplantillæg nr. 14
	

	Faktisk anvendelse
	Områdetype 1 Erhvervs og industri

	Afstand til boliger
	[bookmark: Kontrol23]|X|> 100 m		|_| 20 - 100 m	|_| < 20 m

	Miljøledelse
	[bookmark: ind_env_control_code_env_control_name]Virksomheden har ikke målsætning eller nogen miljøledelse system

	Bemærkning
	[bookmark: ind_industry_comments]



[bookmark: _Toc54669309]Indretning og drift
	Kontrolpunkt
	Tilsynskommentar

	[bookmark: ind_control_items_control_item_nameX21]Vilkår 1.1-1.7
	Vilkår 1.1 overholdes da det også er (DMU) Dansk motorsport union har krav om at der er en bane leder når der er træning og turning. Ved tilsynet kunne tilsynsførende se en tydelig tavle ved indkørslen til banen og i ryttergården (vilkår 1.2 og vilkår 1.3).
Vilkår 1.4 ingen ændringer i baneanlægget.
Vilkår 1.5-1.7 tjek.

	Vilkår 1.8
	NMK-afgørelse tæller også natten med. 

	Vilkår 1.9-1.18
	Vilkår 1.9 Set ark ved tilsyn.
Vilkår 1.10 Via nem tilmelding kopiers over i et excelark.
Vilkår 1.12 Sendes hvert år til tilsynsmyndigheden. 
Vilkår 1.13- 1.18 ingen bemærkninger – 1.15-1.18 sendes til tilsynsmyndigheden. 

	Vilkår 1.19
	Sendes til tilsynsmyndigheden.

	Vilkår 1.20
	Formanden oplyste os at der vil måske finde et elcykelarrangement senere på året. 



[bookmark: ind_inspec_report_media_filenameX30]Gældende afgørelser
	Reg. dato
	Dok. dato
	Gruppe
	Beskrivelse

	[bookmark: csm_document_reg_date]20.11.2006
	
	
	Miljøgodkendelse



Oplag af affald
	Kontrolpunkt
	Tilsynskommentar

	[bookmark: ind_control_items_control_item_nameX7]Affaldsfraktioner og vilkår 5.6
	Mad, fritureolie, brændbart, plastik, dæk, jern, flasker, glas, spaydåser. Medicin, bremsebakker, batterier, køle- og frostsikringvæske, afhentes af godkendt modtager.


[bookmark: ind_inspec_report_media_filenameX9]
Luftemissioner

	Kontrolpunkt
	Tilsynskommentar

	[bookmark: ind_control_items_control_item_name]Vilkår 2.1-2.2
	Ingen bemærkninger vilkår 2.2 ingen klager modtaget.


[bookmark: ind_inspec_report_media_filename][bookmark: ind_inspec_report_media_filenameX15]
[bookmark: _Toc54669304][bookmark: _Toc54669305]Råvarer
	Kontrolpunkt
	Tilsynskommentar

	[bookmark: ind_control_items_control_item_nameX6]Råvarer
	Råvarer opbevares i kemiskab i aflåst container. 


[bookmark: ind_inspec_report_media_filenameX6][bookmark: ind_inspec_report_media_filenameX14]
Spildevand og vaskeplads
	Kontrolpunkt
	Tilsynskommentar

	[bookmark: ind_control_items_control_item_nameX3]Vilkår 4.1 og 6.1-6.3
	Sanitært spildevand pumpes til rensningsanlæg, vaskeplads afleder til en olieudskiller. Vilkår 6.1-6.3 ingen bemærkninger.


[bookmark: ind_inspec_report_media_filenameX3][bookmark: ind_inspec_report_media_filenameX10]
Udskillere og Sandfang
	Kontrolpunkt
	Tilsynskommentar

	[bookmark: ind_control_items_control_item_nameX4]Tømning 
	Alfa special affald tømmer ca. en gang om året sidste gang i nov. 25.



[bookmark: tank_sand_trap_sand_trap_id]Olie, kemikalier og affald
	Kontrolpunkt
	Tilsynskommentar

	[bookmark: ind_control_items_control_item_nameX13]Oile og brændstofprodukter. Vilkår 5.1-5.3
	Opbevares i aflåst og overdækket miljøstation med spildbakke. 

	Vilkår 5.4-5.5
	Kattegrus brugs ved spild af olie eller brændstof of bortskaffes som farligt affald. Vilkår 5.5 ingen bemærkninger.


[bookmark: ind_inspec_report_media_filenameX2]

[bookmark: ind_inspec_report_media_filenameX5]
Støj
	Kontrolpunkt
	Tilsynskommentar

	[bookmark: ind_control_items_control_item_nameX2]Drift
	Hverken Slagelse Kommune via klageskema eller foreningen har modtaget støjklager siden sidste tilsyn. 

	Vilkår 3.1-3.2
	Ingen bemærkninger.



Lugt
	Kontrolpunkt
	Tilsynskommentar

	[bookmark: ind_control_items_control_item_nameX20]Drift
	Ingen lugt forureningen kunne konstateres ved tilsyn. 



VOC
[bookmark: ind_industry_voc_included]Er virksomheden omfattet af VOC?	Nej
[bookmark: ind_inspec_report_media_filenameX18][bookmark: ind_inspec_report_media_filenameX20][bookmark: ind_inspec_report_media_filenameX21][bookmark: ind_inspec_report_media_filenameX22][bookmark: ind_inspec_report_media_filenameX23]
Tilsyn 
	Kontrolpunkt
	Tilsynskommentar

	[bookmark: ind_control_items_control_item_nameX28]Vilkår 7.1-7.4 og 8.1-8.2 
	Ingen bemærkninger


[bookmark: ind_inspec_report_media_filenameX28][bookmark: ind_inspec_report_media_filenameX29]



Tilsynsrapport for Affaldstilsyn

Tilsynet er udført af: Stine Møllegård Hansen og Simon Ravn Petersen, Slagelse Kommune.
 
Fra virksomheden deltog: Formand, Jesper Rasmussen. 

Virksomheden er omfattet af affaldstilsynsbekendtgørelsen[footnoteRef:5]. [5:  BEK nr. 1221 af 22/11/2024: Bekendtgørelse om affaldstilsyn] 


Virksomheden har ansvar for at det sorterede erhvervsaffald, som er egnet til materialenyttiggørelse, bliver materialenyttiggjort, jf. affaldsbekendtgørelsens § 63, stk. 3.

Fraktioner
Virksomheden sorterer husholdningslignende affald (affaldsbekendtgørelsens § 63, stk. 2), efter følgende fraktioner:
Kryds af (hvis virksomheden ikke har affaldsfraktionen, sættes ikke kryds)
	Har 
Affald, sorterer 
	Har 
Affald, sorterer ikke
	Fraktion

	X
	
	Glasaffald

	X
	
	Metalaffald

	X
	
	Plast (hård og blød)

	X
	
	Papiraffald

	X
	
	Papaffald

	X
	
	Madaffald

	
	
	Haveaffald

	
	
	Træaffald

	
	
	Tekstilaffald

	X
	
	Mad- og drikkekartonaffald

	X
	
	Genanvendeligt farligt affald (herunder batterier og elektronik)

	
	
	Genanvendeligt PVC-affald

	
	
	Andet affald, der er egnet til materialenyttiggørelse

	
	
	Restaffald til forbrænding (fra 1. juli 2025 skal det emballeres i klare plastsække)




Passer fraktionerne med det affald virksomheden faktisk har?
	Kontrolpunkt
	Tilsynskommentar

	Affaldsfraktion
	Ja dataene passer




Specielle affaldstyper
F.eks. dæk, lyskilder, batterier, porcelæn, fritureolie eller andet
	Kontrolpunkt
	Tilsynskommentar

	Affaldsfraktion
	Dæk, batterier og fritureolie bliver afhentet af godkendt modtager.



Hvilke aktører henter virksomhedens forskellige fraktioner?
	Kontrolpunkt
	Tilsynskommentar

	Affaldsfraktion
	Refood henter friture olie, Marius Pedersen henter småt brændbart, Plast, dæk, Jern afhenter Salale, Spildolie, Køle- og frostsikringsvækse, spraydåser, bremseklodser/koblingsskriver, klodser, medicin, batterier, glas henter Stena,



Må disse aktører hente fraktionerne?
Kan ses i affaldsregistret.
	Kontrolpunkt
	Tilsynskommentar

	Affaldsfraktion
	Ja disse aktører må gerne afhente affaldsfraktionerne.



Stemmer oplysninger om aktører med Miljøstyrelsens data?
Kan ses i Affaldsdatasystemet under virksomhedsrapport
	Kontrolpunkt
	Tilsynskommentar

	Affaldsfraktion
	Kan ikke tilgå data pga. it-problemer med MST´s data



Stemmer oplysninger om fraktioner i Miljøstyrelsens data med virksomheden fraktioner?
Kan ses i Affaldsdatasystemet
	Kontrolpunkt
	Tilsynskommentar

	Affaldsfraktion
	Nej modtagere mangler at opdatere oplysninger i Miljøstyrelsens affaldsfraktion. 



Andet
	Kontrolpunkt
	Tilsynskommentar
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Tilsynsrapport for miljøtilsyn
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