Til offentliggørelse jf. § 93 stk 4:

|  |  |
| --- | --- |
| Virksomhedens navn | Dk-Plant |
| Virksomhedens CVR- nummer | 15283343 |
| P-nummer | 100895829 |
| Adresse | Gartnerivej 5 |
| Postnummer og by | 5450 Otterup |
| Fyringsanlæggets indfyrede effekt | I alt 9,4 MW |
| Typer af fyringsanlæg | 1 Gaskedel af 1,8 MW til CO2 til agurkerne og varme  2 Gaskedler af 3,2 MW til supplement af fjernvarmen  3 Gasmotorer af 2,6 MW – bruges ikke – teknisk og miljømæssigt adskilt fra gartneriet. |
| Type og andel af de benyttede brændsler | Naturgas  I 2018 var forbruget ca. 900.000 m³ |
| Dato for hvornår anlægget er sat i drift | 1 Gaskedel af 1,8 MW fra 5. maj 2011  2 Gaskedler af 3,2 MW fra 5. november 1989  3 Gasmotorer af 2,6 MW fra september 2001 |
| Virksomhedstype (NACE-kode) | 01.13.00 Dyrkning af grøntsager |
| Antal årlige driftstimer og den forventede  gennemsnitlige belastning | 1 Gaskedel af 1,8 MW ca. 3000 timer/år ved fuldlast  2 Gaskedler af 3,2 MW ca. 1500-2000 timer/år, svarende til 913 timer ved fuldlast.  3 Gasmotorer af 2,6: < 20 timer/år |
| Dispensationer | ingen |

Støj: Der er ikke fremsendt støjredegørelse for dk-plant. Der er ikke andre aktiviteter på gartneriet end gartneridrift med tilhørende varmeværk samt den energiproduktion, som er knyttet til de tre gasmotorer, som er taget ud af drift. Gartneriet har været i drift siden omkring 1988 og der her ikke været klager over støj fra driften. På den baggrund vurderer kommunen, at driften af gartneriet kan overholde grænseværdierne for støj i bilag 8 i bekendtgørelse nr 751 af 28.maj 2018.

Kommunen kan dog til enhver tid kræve, at dk-plant dokumenterer at virksomheden overholder grænseværdierne i § 36 og bilag 8 i bekendtgørelse om mellemstore fyringsanlæg.