TILLÆGSGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT

FOR

Bånlev Biogas A/S, Bjergagervej 4, 8380 Trige

12. juli 2018

Miljøgodkendelse af listevirksomhed

i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017.

Sagsnr.: MIL-002432

Journal nr.: 17/019160

Sagsbeh.: Lene Brink

2. sagsbeh.: BKS

Afgørelsen omfatter tilladelse til:

- Etablering og drift af ny modtagerhal på op til 1.500 m² med en kiphøjde på 14 meter.

- Etablering og drift af ny overdækket opblandertank på 600 m³.

- Etablering og drift af nyt biofilter til biologisk rensning af ventilationsluft fra den nye modtagehal med forbehandlingsanlæg og opblandertank.

- Etablering og drift af ny skorsten til nyt biofilter på mindst 24 meter.

- Etablering og drift af ny reaktortank til udrådning af biomasse på 7.700 m³ med en højde på 18 meter.

- Etablering og drift af tilbygning til eksisterende modtagerhal på cirka 150 m² til hygiejniseringsanlæg.

- Etablering og drift af opgraderingsanlæg for oprensning af biogassen inkl. tilhørende gaskedelanlæg på ca. 2,0 MW

- Forøgelse af behandlingskapaciteten fra 155.000 t biomasse pr. år til 185.000 t biomasse pr. år.

Godkendt den dato: 12. juli 2018

| Anders Maltha Rasmussen Afdelingschef | Lene Brink Sagsbehandler |
| --- | --- |

Annonceres den 12. juli 2018

Klagefristen udløber den 9. august 2018

Søgsmålsfristen udløber den 12. januar 2019

| Virksomhedens navn: | Bånlev Biogas A/S |
| --- | --- |
| Virksomhedens adresse: | Bjergagervej 4, Spørring, 8380 Trige |
| Virksomhedens listebetegnelse: | 5.3.b) Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 75 tons/dag, og hvorunder en eller flere af følgende aktiviteter finder sted, dog undtaget aktiviteter omfattet af direktiv 91/271/EØF om rensning af by-spildevand: i) Biologisk behandling. Hvis den eneste affaldsbehandlingsaktivitet, der finder sted, er anaerob nedbrydning, er kapacitetstærsklen for denne aktivitet 100 tons pr. dag. G201. Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mellem 5 og 50 MW. |
| CVR nr.: | 28680872 |
| P-nummer: | 1011255767 |
| Sagsnr. edoc | 15/010492 |
| Telefon nr.: Mobil nr. E-mail | 86989432 20213370 amj@baanlev.dk |
| Matrikel nr.: | 4b, Spørring By, Spørring. |
| Virksomhed, bygninger og grund drives og ejes af: | Bånlev Biogas A/S |

Indholdsfortegnelse

1.	Resume	5

2.	Miljøgodkendelse	6

3.	Vilkår for miljøgodkendelsen	7

3.1.	Generelt	7

3.2.	Indretning og drift	7

4.	Afgørelse om ikke VVM-pligt	9

5.	Vurderinger	11

5.1.	Miljøteknisk vurdering	11

5.2.	Øvrige vilkår for denne tillægsgodkendelse	14

5.3.	Hovedhensyn ved meddelelse af afgørelsen	15

5.4.	Udtalelse fra andre	15

6.	Klagevejledning	19

6.1.	Klage over afgørelsen	19

6.2.	Søgsmål	20

6.3.	Offentlighed	20

7.	Bilag	22

7.1.	Liste over sagens akter	22

7.2.	Kort og oplysninger om kommuneplanrammerne	22

8.	Lovgrundlag mm.	23

Resume

Biogasbranchen er i stærk udvikling, og der bygges mange nye anlæg. Derfor er det nødvendigt for Bånlev Biogas A/S at foretage produktionstilpasninger i takt med, at der er øget konkurrence om den industribiomasse, som bruges på anlægget i dag. Bånlev Biogas kommer til at anvende biomasse af flere forskellige fraktioner end de gør i dag.

Disse nye typer af produkter vil have et lavere biogaspotentiale, end de råvarer

der benyttes på biogasanlægget i dag, og der skal derfor ske en større tilførsel af

råvarer til anlægget for at kunne opretholde nuværende gasproduktion på

24.000 m³ pr. dag.

I forbindelse med projektet ønsker Bånlev Biogas at foretage en række bygningsmæssige tiltag for at kunne modtage og lagre en øget mængde faste biomasser og samtidig leve op til bedst tilgængelig teknik. Der er behov for bedre modtageforhold for faststof, herunder indendørs oplagringsplads, neddeling/forbehandling af produkterne samt øget opholdstid i reaktorerne for udnyttelse af gaspotentialet. Bånlev Biogas har fremadrettet brug for at opgradere biogassen og afsætte hele gasproduktionen til naturgasnettet.

Der er den 12. juli 2018 givet zonetilladelse af Byggeri, Aarhus Kommune. Endvidere er der givet dispensation den 12. juli 2018 fra bestemmelser i gældende lokalplan for at realisere de bygningsmæssige tiltag, som er beskrevet i nærværende miljøgodkendelse.

Øvrige godkendelser:

Virksomheden har en miljøgodkendelse af 30. oktober 2015 til biogasfællesanlæg med tilhørende hjælpeanlæg, beliggende Bjergagervej 4, 8380 Trige.

Miljøgodkendelse

Aarhus Kommune meddeler på grundlag af oplysninger i ansøgning om tillægsgodkendelse hermed godkendelse til etablering og drift af:

Fase 1

- Etablering og drift af ny modtagerhal på op til 1.500 m² med en kiphøjde på 14 meter.

- Etablering og drift af ny overdækket opblandertank på 600 m³.

- Etablering og drift af nyt biofilter til biologisk rensning af ventilationsluft fra den nye modtagehal med forbehandlingsanlæg og opblandertank.

- Etablering og drift af ny skorsten til nyt biofilter på mindst 24 m meter.

- Etablering og drift af ny reaktortank til udrådning af biomasse på 7.700 m³ med en højde på 18 meter.

- Etablering og drift af tilbygning til eksisterende modtagerhal på cirka 150 m² til hygiejniseringsanlæg.

Fase 2

- Etablering og drift af opgraderingsanlæg for oprensning af biogassen inkl. tilhørende gaskedelanlæg på ca. 2,0 MW

I tillægsgodkendelsen medtages udelukkende vilkår, der specifikt gælder for ovenstående punkter. Miljøgodkendelse af den 30. oktober 2015 vil fortsat være gældende for den samlede virksomhed med undtagelse af vilkår, der er erstattet af nye vilkår fastsat i tillægsgodkendelsen. Afgørelsen gives i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, § 33 og omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov. Det er en forudsætning for afgørelsen, at de vilkår der er anført nedenfor overholdes straks.

Hvis indretning eller drift ønskes ændret i forhold til det godkendte, skal dette i god tid forinden meddeles godkendelses- og tilsynsmyndigheden.  Ændringerne må ikke foretages, før der er meddelt accept eller miljøgodkendelse af disse. Afgørelsen vil blive revurderet i overensstemmelse med gældende regler om revurdering af bilag 1 virksomheder. En revurdering skal tillige gennemføres jævnfør § 35 i godkendelsesbekendtgørelsen, når der offentliggøres en BAT-konklusion, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt.

Risikoforhold

Virksomheden er ikke omfattet af § 4 eller § 5 i risikobekendtgørelsen.

Tilsynsmyndighed

Aarhus Kommune er tilsyns- og godkendelsesmyndighed for virksomheden.

Tilsynet udføres af Teknik og Miljø, Virksomheder og Jord.

Vilkår for miljøgodkendelsen

Generelt

Besked før et anlægsarbejde

Virksomheden skal give tilsynsmyndigheden besked om den dato, hvor et anlægsarbejde påbegyndes. Besked skal gives, før arbejdet går i gang.

Besked før anlæg tages i brug

Tilsynsmyndigheden skal have besked om tidspunkt for, hvornår anlægsarbejdet er færdigt, så der er mulighed for at besigtige de forureningsbegrænsende foranstaltninger, før anlægget tages i brug.

Tillægsgodkendelsen bortfalder, hvis driften for fase 1 ikke er startet inden for 2 år fra godkendelsesdatoen og 4 år fra godkendelsesdatoen for opgraderingsanlægget, fase 2.

Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold.

Indretning og drift

Mængden af råvarer, der modtages til behandling på Bånlev Biogas A/S, må højst være 185.000 tons pr. år.  Virksomheden skal til enhver tid have beholderkapacitet til oplag af 4.630 m3 flydende råvarer, dvs. husdyrgødning og anden organisk biomasse.  Dette vilkår erstatter vilkår 3.2.3 i miljøgodkendelse af den 30. oktober 2015.

Ny lukket nedgravet opblandertank på 600 m3, ny reaktortank samt hygiejniseringsmoduler, må tages i anvendelse, når det er dokumenteret, at de er etableret i overensstemmelse med gældende miljøgodkendelse af 30. oktober 2015, vilkår 3.6.1.

Der skal placeres mindst en ny tankboring NØ for de nye tanke i strømningsretningen. Antallet af boringer, præcise boringsplaceringer og dybde af nye boringer skal vurderes af rådgiver. Som udgangspunkt skal boringen/boringerne have samme omtrentlige dybde, som de øvrige tankboringer og filtersættes i samme magasin, relativt til dybde af de nye tanke. Placeringer og planlagt dybde af de nye boringer skal godkendes af Aarhus Kommune forud for udførelse. Først ved tilladelse må boringerne etableres, hvilket skal ske i overensstemmelse med kravene i brøndborerbekendtgørelsen. Boringen/boringerne skal følge vilkår 3.8.8 i miljøgodkendelse af den 30. oktober 2015.

Ny modtagerhal og ny hal til hygiejniseringsanlæg skal være forsynet med et ventilationsanlæg, der er forsynet med automatisk overvågning med alarm for driftsforstyrrelser. Hallerne er omfattet af vilkår 3.2.7 i miljøgodkendelse af 30. oktober 2015.

Emissioner til atmosfæren

Virksomhedens afkast skal overholde de anførte værdier for afkasthøjder og luft-mængder. Dette vilkår erstatter vilkår 3.4.1 i miljøgodkendelse af den 30. oktober 2015.

| Afkast | Min. Afkasthøjde i m, målt over terræn | Max. luftmængde Nm3/h |
| --- | --- | --- |
| Eks. biofilter | 24 | 15.080 |
| Nyt biofilter | 24 | 40.200 |
| Gasmotorer | 24 | 10.000 |
| Biogaskedel | 11 | 720 |
| Gaskedel | 10 | 3.065 |
| Opgraderingsanlæg | 12 | 400 |

Kedelanlæg skal overholde de respektive emissionsgrænseværdier, der er anført nedenfor i tabel 1. Dette vilkår erstatter vilkår 3.4.2 i miljøgodkendelse af den 30. oktober 2015.

Tabel 1

| Emissionsgrænseværdier mg/normal m3 | Biogaskedel ved 10 % O2 | Naturgaskedel ***Ved 4 % |
| --- | --- | --- |
| NOx** | 65 | 100 |
| CO | 75 | 116 |

**NOx regnet vægtmæssigt som NO2

***emissionsgrænseværdi fra luftvejledning ved iltprocent – 4% iltindhold, tør (beregnet NOx (4%) =65mg/Nm3x (21-4/21/10) = 100 mg/Nm3)

Når røggasser fra to eller flere særskilte kedelanlæg udledes gennem en fælles skor   sten, anses en sådan kombination af anlæg for at være et enkelt kedelanlæg, og de-

res samlede kapacitet betragtes under ét i forbindelse med beregningen af den sam-

lede nominelle indfyrede termiske effekt. Hvis to eller flere særskilte kedelanlæg installeres således, at røggasserne herfra, under hensyntagen til både tekniske og økonomiske forhold, efter godkendelsesmyndighedens vurdering kan udledes gennem en fælles skorsten, anses en sådan kombination af anlæg for at være et enkelt fyringsanlæg, og den samlede kapacitet betragtes under ét i forbindelse med beregning af den samlede nominelle indfyrede termiske effekt. Ved »skorsten« forstås en struktur med en eller flere røgkanaler, der udleder røggasser med henblik på udledning i luften. Ved beregning af den samlede nominelle indfyrede effekt fra en kombination af to eller flere særskilte kedelanlæg medregnes ikke særskilte kedelanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på under 120 kW.

Afgørelse om ikke VVM-pligt

Bånlev Biogas har med brev af 23. oktober 2017 anmeldt et projekt for udvidelse af anlæggets tilførte biomasse med 30.000 t/år. Der er faldende tilførsel af restprodukter fra industrien og behov for af kompensere med andre materialer for at kunne opretholde den samme produktion. Der søges derfor om at anvende mere biomasse, og da energiindholdet er lavere, er der behov for at udvide mængden for at kunne opretholde gasproduktionen. Der forventes ikke en forøgelse af næringsindholdet i restproduktet, som forsat skal anvendes i forbindelse med landbrugsproduktion.

Biogasanlæg er i henhold til NoMO 122 omfattet af bilag 1, nr. 10 eller bilag 2, nr. 12a i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM). Bånlev Biogas falder med en årsproduktion på 155 000 tons under bilag 1., nr. 10. Båndlev Biogas er en eksisterende virksomhed etableret i 1995, og der udvides ikke med mere end 100 tons pr dag - derfor er udvidelsen ikke omfattet af bilag 1., nr. 29.

Aarhus Kommune vurderer derimod, at projektet skal vurderes i forhold til miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 13 a om ændring af projekter, hvor der skal ansøges, hvis det ikke kan afvises, at projektet kan medføre en væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet

Aarhus Kommune afgør hermed, at udvidelsen af Bånlev Biogas kan gennemføres uden udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport jf. miljøvurderingslovens § 21.

Vurderingen er foretaget med baggrund i bygherrens oplysninger og efter miljøvurderingslovens bilag 6.

De detaljerede vurderinger fremgår af vedlagte screeningsnotat, hvor det konkluderes, at projektet ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet og dermed kan gennemføres uden udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport.

Ved vurderingen er der særlig lagt vægt på:

- At der er tale om udvidelse af lovlig opført virksomhed, der ikke var omfattet af VVM-reglerne ved opførelsen.

- At udvidelsen er under 100 tons om dagen og dermed ikke hører til på bilag 1 nr. 29.

- At det derfor er en ændring efter bilag 2. pkt. 13 a.

- At der ikke er tale om en produktionsudvidelse, men blot en forøgelse af råvarer med et lavere biogaspotentiale – Virksomheden opretholder samme gasproduktion.

- At gældende støj- og lugtgrænser er overholdt ved nærmeste naboer.

- At trafikpåvirkningen af området ikke vil blive væsentlig forøget.

- Og at Aarhus kommune samlet vurderer at der ikke vil være en væsentlig miljøpåvirkning.

Det skal eksplicit bemærkes, at Aarhus kommune har vurderet, at projektet ikke vil påvirke mulighederne for at opnå den ønskede tilstand i forhold til Vandområdeplanerne og at det ikke vil påvirke Natura 2000-områder nr. 233 Brabrand Sø med omgivelser væsentligt.

Partshøring

Aarhus Kommune har foretaget partshøring af de lodsejere/naboer/lejere, som vurderes at kunne blive individuelt, særligt og væsentligt berørt af det anmeldte projekt. Der er indkommet 1 høringssvar fra de partshørte i høringsperioden. Bemærkninger og kommentarer er behandlet i afsnit 5.4 ”Udtalelse fra andre.

Høring af berørte myndigheder

Aarhus Kommune har udpeget og hørt følgende berørte myndigheder:

- Favrskov Kommune

- Energistyrelsen

- Vejdirektoratet

- AffaldVarme

- Østjyllands Brandvæsen

Bemærkninger og kommentarer fra berørte myndigheder er behandlet i afsnit 5.4 ”Udtalelse fra andre”.

Vurderinger

Miljøteknisk vurdering

Bånlev Biogasanlæg A/S er et biogasfællesanlæg, hvor hovedparten af modtaget biomasse er husdyrgødning og restfraktioner fra planteavl. Biogassen forbrændes i kraftvarmeenheder, hvor den producerede elektricitet afsættes til elforsyningsnettet. Den producerede varme afsættes til fjernvarmenettet. Inden for en periode på 4 år opgraderes anlægget til afsætning på naturgasnettet. Endvidere etablerer virksomheden en ny modtagehal, ny opblandertank, nyt biofilter med højere afkast, ny reaktortank, ny tilbygning til eksisterende modtagerhal.

Virksomhedens samlede drift og tillægsgodkendelse er omfattet af bekendtgørelsens bilag 1 under listepunkt 5.3b, som en IED-virksomhed.

Der er stillet vilkår, som Teknik og Miljø har fundet relevante, i forhold til den meddelte miljøgodkendelse af den 30. oktober 2015 og som omhandler udvidelsen. Virksomheden har indsendt en miljøteknisk beskrivelse for udvidelse af anlægget.

Nuværende anlæg behandler op til 155.000 t biomasse pr. år. Denne udvides til 185.000 t pr. år. Idet de nye typer af biomasse ikke har samme biogaspotentiale, som de råvarer, der benyttes i dag, forventes det, at biogasproduktionen på 24.000 m3 pr. døgn forbliver uændret.

De væsentligste forureningsparametre er lugt, støj samt til og frakørsel. Såfremt virksomheden drives i overensstemmelse med afgørelsens vilkår, og miljøgodkendelse af den 30. oktober 2015 vurderes det, at virksomheden ikke vil være til gene for de omkringliggende beboelser.

Til- og frakørsel fra virksomheden foregår via Bjergagervej/Randersvej inden for normal arbejdstid. Der kan forekomme enkelte til- og fra kørsler uden for normal arbejdstid. Det er vurderet, at denne trafik ikke vil være til gene for de omkringboende.

Placering/fysisk planlægning

Virksomheden er beliggende i landzone i et område, der i lokalplan 489 er udlagt specielt til biogasanlægget. For området gælder følgende:

Kommuneplanrammer: 36.00.19.TA

Lokalplan 489

Virksomhedsklasse: 6-7

Virksomheden er beliggende i et OSD område

Aarhus Kommune har vurderet, at Bånlev Biogas A/S aktiviteter er i overensstemmelse plangrundlaget.

Natura 2000 områder og bilag IV-arter

Virksomheden ligger i ca.15 km afstand fra nærmeste Natura 2000 område (Brabrand sø med omgivelser) og 4 km fra nærmeste lokalitet med bilag IV-arter (Stor vandsalamander). Natura 2000 områder er særlige bevaringsværdige naturområder, og bilag IV-arter er sjældne dyr og planter, hvis levesteder skal beskyttes i henhold til bilag IV i Habitatdirektivet fra 1992 med senere ændringer (Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter).

Med udgangspunkt i virksomhedens luft- og støjemission og værste mulige uheldsscenarie vurderes det ikke at kunne medføre påvirkning af Natura 2000 områder eller kendte habitater for bilag IV-arter. Det er således Teknik og Miljøs vurdering, at det konkrete projekt ikke kræver udarbejdelse af en egentlig konsekvensvurdering for bilag IV-arter eller NATURA 2000 områderne.

Bedste tilgængelige teknik

Virksomhedens drift er baseret på mesofilt drift med en tilstrækkelig lang opholdstid, hvorved der sikres en bedre afgasning af biomassen således at der sker mindre lugtemission fra den udrådnede biomasse, når gødningen udbringes på landbrugsjord.

Der er etableret et gaslager på 3.000 m3, hvilket betyder at behovet for affakling af overskudsgas mindskes.

Virksomhedspunktet er omfattet af standardvilkår (BAT), der er baseret på bedst tilgængelig teknik inden for området.

Støj

- Der er støj fra anlægget og fra kørsel til og fra virksomheden. Virksomhedens biogasproducerende anlæg med tilhørende energikonverteringsenheder vil være i drift i alle årets timer. Tilkørsel af råvarer, dvs. husdyrgødning, organiske restprodukter, energiafgrøder mv. samt returkørsel af afgasset materiale til landmændene vil normalt ske hovedsagelig indenfor normal arbejdstid. 
Transport til virksomheden foregår via Bjergagervej og foregår primært på hverdage. Men der kan forekomme enkelte transporter på helligdage og weekenddage, primært i forårs- og efterårsperioden, hvor landmændene har stort behov for udkørsel af afgasset materiale. Der vil hovedsageligt blive tale om lastbiltransporter med biomasse til anlægget og bortkørsel af afgassede restprodukter, samt daglig kørsel i person- og varebiler. Der udvides fra ca. 12.000 til 12.500 lastbiltransporter pr. år eller gennemsnitlig fra ca. 50 - 55 lastbiltransporter pr. arbejdsdag. Antal af transporter er afhængigt af bilens maksimale lastvolumen, samt om transporter kører med fuldt læs begge veje. Virksomheden har fået foretaget en støjberegning af den 30. september 2015 omhandlende til- og frakørsler til virksomheden. Støjberegningen viser, at der ikke er overskridelser ved nærmeste naboer, hverken i dag eller natteperiode. Virksomhedens trafikaktivitet forventes derfor ikke at give anledning til overskridelse af vejledende grænseværdier jfr. Miljøstyrelsens vejledning ”Ekstern støj fra virksomheder”, nr. 5 fra 1984.

Affald

- Den afgassede biomasse anvendes til landbrugsformål efter bestemmelserne i den til en hver tid gældende slambekendtgørelse.

- De anvendte råstoffer, der ikke stammer fra husdyrgødning eller energiafgrøder, skal overholde kravene i slambekendtgørelsen. Der må kun anvendes råvarer, der er optaget på bilag 1 i slambekendtgørelsen.

- Ønskes andre råvarer anvendt, skal der indgives ansøgning herom. Afgasset biomasse går tilbage til landbruget som gødning landbruget.

Lugt og luft

Den væsentligste kilde til lugt er afkastet fra gasmotorerne og ventilationsluften, som udledes gennem biofiltret. I forbindelse med etablering af biofiltret er der i 2006 beregnet en lugtemission på 6 LE ved nærmeste nabo. I 2017 er der foretaget endnu en OML-beregning med en afkasthøjde på 24 m, hvor lugtemissionen er på 8 LE ved nærmeste nabo. Virksomheden ønsker dog at etablere et nyt afkast på op til 34 m, for at undgå lugtgener. Det vurderes, at virksomheden ved overholdelse af de fastsatte vilkår omkring lugt ikke giver anledning til overskridelse af lugt kravet på 8 LE for lugtimmissionen ved boliger.

Jord og Grundvand

Bånlev Biogas A/S ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD).

Nærmeste vandforsyningsboringer tilknyttet almene vandværker ligger ca. 3 km mod nordøst og hører til Truelsbjergværket. Ca. 5 km syd, sydvest for biogasanlægget ligger boringerne til Kastedværket. Begge vandværker tilhører Aarhus Vand og indvandt i 2014 ca. 3,3 mio. m3 og ca. 2,5 mio. m3.

Kortlægningen har vist, at det grundvand, der dannes ved Bjergagergård, løber mod et større grundvandsmagasin mod nordøst ”Spørring – Todbjergdalen ”Kortlægningen viser også, at der ved Bjergagergård kun er et meget tyndt dæklag af ler (0-15 m) ovenpå sand/grusaflejringer. Grundvandet er derfor næsten ubeskyttet mod nedsivning af forurenende stoffer. I forbindelse med etablering af virksomheden er modtagetanke, lagertanke og reaktortanke udført ovenpå Bentonit-membran. Det vurderes, at det i vilkårene fastsatte overvågningsprogram er tilstrækkeligt for at sikre grundvandet.

Spildevand

Bånlev Biogas A/S udleder uforurenet overfladevand til nedsivningsbassin.

Sanitært spildevand, vaskevand og afløb fra laboratorium tilføres reaktortank for husspildevand.

Det vurderes, at overfladevandet ikke udgør en risiko for omgivelserne eller recipienten ved overholdelse af de stillede vilkår i afgørelsen.

Risiko samt driftsforstyrrelser og uheld

Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. Tærskelværdien for oplag af biogas er 10 t. Anlæggets maksimale biogasmængde i hele anlægget vil ikke overstige 9,67 t. Gaslageret er på 3,795 t.

Til modvirkning af driftsforstyrrelser og uheld er der bl.a. etableret et SRO-anlæg, der foretages visuelkontrol af ledninger og tanke, omlastning af råvarer/afgasset biomasse foregår indendørs i modtagehal, der er udfærdiget en beredskabsplan, og der er planlagte driftsstop for drift og vedligehold på biogasanlæg, herunder serviceprogram for motoranlæg. Det vurderes samlet, at risikoen for større uheld med ekstern forurening til følge er forebygget med denne afgørelse.

Tidsbegrænsning

Afgørelsen er ikke tidsbegrænset. Virksomheden er igangværende. Dog skal udvidelsen være påbegyndt inden 2 år, efter denne tillægsgodkendelse er meddelt, for fase 1: Etablering af modtagerhal, opblandertank, nyt biofilter, ny afkast til nyt biofilter, ny reaktortank til udrådning af biomasse og tilbygning til eksisterende modtagehal. Fase 2 skal være påbegyndt inden 4 år fra godkendelse er meddelt: Etablering af opgraderingsanlæg.

Begrundelse for fastsættelse af vilkår

Hovedparten af vilkårene i afgørelsen har baggrund i standardvilkår for branchen for listepunkt 5.3b, som virksomheden er omfattet af. Der er udover standardvilkårene indføjet vilkår, som er fundet relevante, hvilket følger af § 31, stk. 3 i godkendelsesbekendtgørelsen om, at standardvilkår kan fraviges, og der kan stilles supplerende vilkår. Teknik og Miljø har af den årsag valgt, at anvende undtagelsesbestemmelsen i denne afgørelse.

Nedenfor er anført et uddrag af ikke standardvilkår, der er fundet væsentlige at kommentere:

Der er jf. vilkår 3.2.1 fastsat max årlig mængde på 185.000 tons pr. år, mod tidligere 155.000 tons pr. år. Virksomheden opretholder dog samme gasproduktion.

Overvågning/inspektion

Der er sat krav til overvågning og inspektion jf. vilkår om grundvandsovervågning og tankekontrol/inspektion i vilkår 3.6 og egenkontrol 3.8 i miljøgodkendelse af 30. oktober 2015. Endvidere er der fastsat krav om etablering af tankboring jf. vilkår 3.2.3 .

Øvrige vilkår for denne tillægsgodkendelse

Tillægsgodkendelsen er tillige omfattet af følgende vilkår jævnfør miljøgodkendelse af 30. oktober 2015.

- Afsnit 3.1 Generelt

- Afsnit 3.2 Indretning og drift undtagen 3.2.3, 3.4.1 og 3.4.2

- Afsnit 3.3 Støj

- Afsnit 3.4 Luftforurening

- Afsnit 3.5 Affald

- Afsnit 3.6 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

- Afsnit 3.7 Spildevand

- Afsnit 3.8 Egenkontrol

Hovedhensyn ved meddelelse af afgørelsen

Aarhus Kommune vurderer, at virksomheden har planlagt at træffe de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik og Bånlev Biogas A/S kan drives på en sådan måde, at:

- der er truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge væsentlige eksterne miljøpåvirkninger i den daglige drift,

- energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt,

- processerne er optimeret i det omfang, det er muligt,

- affaldsfrembringelse undgås, og hvor dette ikke kan lade sig gøre, at mulighederne for genanvendelse og recirkulation er udnyttet,

- der i det omfang forureningen ikke kan undgås, er anvendt bedste tilgængelige renseteknik, og

- der er truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge uheld og begrænse konsekvenserne heraf.

Aarhus Kommune vurderer endvidere, at anlægget kan drives på stedet i overensstemmelse med planlægningen for området, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj - der er anvendt som vilkår i afgørelsen - vurderes at kunne overholdes, samt at til- og frakørsel til virksomheden vurderes at kunne ske uden væsentlige miljømæssige gener for de omkringliggende ejendomme.

Udtalelse fra andre

Ansøgning om tillægsgodkendelse har været annonceret på Aarhus Kommunes hjemmeside den 27. oktober 2017. Der er ikke modtaget henvendelser i den forbindelse. Teknik og Miljø har den 14. maj 2018 modtaget virksomhedens bemærkninger til udkastet.  Virksomhedens bemærkninger er behandlet i nærværende afgørelse.

Favrskov Kommune har været hørt og har ikke haft faglige kommentarer til ansøgningen og har alene har oplyst, hvordan Favrskov Kommune har behandlet sager om udvidelse af biogasanlæg.

Østjyllands Brandvæsen har følgende udtalelse: ”Vi har kigget på udvidelsen ved Bånlev Biogas – både med forebyggende øjne og med operative, men vi har faktisk ikke de store bemærkninger: Tiltag til kontrol af spild ved fx påfyldning, tankutætheder, tankkollaps mv bør gennemgås i forhold til de planlagte udvidelser, såfremt det ikke allerede er sket.

Østjyllands Brandvæsen modtager flere 112-udkald årligt til brand på adressen som følge af den åbne flamme. Disse ”blinde” alarmer giver et unødigt ressourcespild. Den åbne flamme bør om muligt tildækkes yderligere eller om muligt kun brænde i de lyse timer. Øvrige brandmæssige forhold behandles gennem byggesagsbehandlingen via Bygningsmyndigheden”.

Aarhus Kommunes kommentar til Østjyllands Brandvæsens udtalelse:

Virksomheden er orienteret om denne udtalelse. Der vil ikke blive fastsat krav herom i vilkår, idet dette ikke kan reguleres i henhold til miljøloven, men virksomheden har taget høringssvaret til efterretning.

Aarhus Vand er hørt angående grundvandsforhold og har følgende bemærkninger: ”Da forurening fra beholderanlæggene potentielt kan forurene grundvandsressourcen i området, er det meget væsentligt, at designet af anlæggene sikrer, at der ikke kan ske udslip, ligesom det løbende kan kontrolleres at tætheden er intakt. Det er positivt, at disse forhold er tænkt ind i forslag til vilkår i ansøgningen for Miljøgodkendelse for anlægget. Aarhus Vand har i øvrigt ikke vurderet, hvorvidt aktiviteten udgør en risiko for grundvandsressourcen”.

Mobilitet er hørt angående overkørsel til Randersvej og har følgende bemærkninger:

”Der er jo en ganske betydelig transport i dag, men udvidelsen kommer kun til at betyde en forøgelse af lastbilture på 500 pr. år. Det set ud af at der i dag er 12.000 ture pr. år. Det vurderes, at denne forøgelse ikke vil have nogen nævneværdig betydning.

I forbindelse med sagen omkring biogasanlæg vil der ikke specifikt blive set på vejens nuværende beskaffenhed. Vi er løbende opmærksomme på i hvilken stand vejene er, og det er bragt videre, at der måske skal ses på, om der skal nyt slidlag på Bjeragervej.

Projektet med biogasanlægget vurderes ikke umiddelbart at skulle bevirke et behov for at reducere den skiltede hastighed. Der vil imidlertid blive bestilt en trafik- og hastighedsmåling på Bjergagervej, og i fald at denne giver anledning til, at hastigheden er for høj eller anden uhensigtsmæssigheder, vil eventuelle tiltag blive genovervejet. En sådan måling forventes først at kunne blive gennemført i efteråret.

I forhold til etablering af helleanlæg på Randersvej vurderes det at et eventuelt behov for dette ikke udløses af projektet med biogasanlægget. Det vil blive set på behovet for sådanne foranstaltninger på dette sted, men det vurderes ikke at skulle have nogen indflydelse på biogasanlægget. ”

AffaldVarme er hørt og har ingen bemærkninger

Energistyrelsen er hørt og har meddelt telefonisk, at de ikke udtaler sig til sagen, men ønsker orientering om sagen.

Vejdirektoratet er hørt og har udtalt nedenstående:

”Vejdirektoratet har modtaget ansøgning om udvidelse af biogasanlæg på matr.nr. 4b Spørring By, Spørring.  Ejendommen matr.nr. 4b Spørring By, Spørring grænser op til Nordjyske Motorvej (statsvej 70) fra km 188,845 til km 189,075 i vejens højre side. På ejendommen er der den 9. marts 2000 tinglyst en vejbyggelinje på 50 fra motorvejens midte (+ højde- og passagetillæg). Det fremgår af ansøgningen (”Nyt Bilag 2 Situationsplan”), at de nye bygninger og tanke, der planlægges opført på ejendommen, vil blive placeres bagved eksisterende bygninger/tanke i forhold til motorvejen.

På den baggrund har Vejdirektoratet ingen bemærkninger til den ønskede udvidelse af biogasanlægget”.

Nabohøring.

Aarhus Kommune har foretaget partshøring. Der er indkommet 1 høringssvar fra de partshørte i høringsperioden.

”Forventes der ventilationsstøj fra nye bygninger, herunder også ny modtagehal?

Beplantning øst for ny modtagehal samt ny skorsten. Kan denne øges i højden for bedre at skjule nye bygninger, især bygning 1?

Forventes der øget lugtgene, og hvis ikke, hvordan sikres at dette undgåes?

Til Aarhus Kommune:

Vil man udbedre nuværende skader på Bjergagervej så det undgåes at nuværende huller og revner på kort sigt vil brede sig til større skader og derved ringe vejforhold. Ligeledes sikre at bevoksning på vejen reduceres og fuld bredde kan opnåes for den tunge trafik.

Ligeledes opsættes max hastighed skilte for trafik kommende fra Biogassen til Randersvej, der køres indimellem stærkt.

Vigtig !:

Ved udkørsel fra Bjergagervej oplever vi dagligt at trafik fra Nord(Randers) overhaler trafik der svinger til venstre fra Randersvej og ind på Bjergagervej. Især når lastbiler svinger opstår der farlige situationer når vi fra Bjergagervej svinger ud på Randersvej mod syd(Aarhus). På trods af Svingbaner og fuldoptrukket på Randersvej overhales der henover dette. Det er meget ønskeligt at der ifm. udvidet trafik til Bjergagervej etableres Helle anlæg nord og syd for Bjergagervejs udmunding.

”

Klagevejledning

Klage over afgørelsen

Klage over afgørelse om miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- Ansøger

- Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald

- Sundhedsstyrelsen

- Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100

- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt, at de ønsker underretning om afgørelsen.

Klage over afgørelse om ikke VVM-pligt

Afgørelse om, at virksomheden kan miljøgodkendes uden udarbejdelse af miljøvurdering og tilladelse, kan for så vidt angår retlige spørgsmål påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- Enhver med retlig interesse i sagens udfald

- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen

- Miljøministeren

Hvordan klager man

En klage over afgørelse efter miljøbeskyttelsesloven eller planloven skal indgives gennem Klageportalen til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Grøndalsvej 1C, 8260 Viby J, som videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er anført på side 2.

Du logger på Klageportalen via www.nmkn.dk, borger.dk eller virk.dk, typisk ved hjælp af NEM-ID.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Teknik og Miljø i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyrets størrelse fremgår af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales ved helt eller delvis medhold i klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Grøndalsvej 1C, 8260 Viby J, E-mail: virksomheder@mtm.aarhus.dk. Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Du kan læse mere om klage- og gebyrordningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk/klage

Betingelser, mens en klage behandles

Afgørelsen vil kunne udnyttes i den tid, Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler en klage, med mindre Nævnet bestemmer andet. Forudsætningen for det er, at de vilkår der er stillet i afgørelsen overholdes. Dette indebærer dog ingen begrænsning for Nævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen.

Søgsmål

En eventuel retssag i forhold til afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Søgsmålsfristen er anført på side 2.

Offentlighed

Afgørelsen annonceres på Aarhus Kommunes hjemmeside. Annonceringsdato er anført på side 2.

Følgende er samtidig underrettet om afgørelsen:

| Navn | E-mail adresse |
| --- | --- |
| Bånlev Biogas A/S | amj@baanlev.dk |
| Sundhedsstyrelsen | sst@sst.dk |
| Danmarks Naturfredningsforening | dn@dn.dk |
| Friluftsrådet, kommunerepræsentant | aarhus@friluftsrådet.dk |
| Aarhus Vand A/S | arhusvand@aarhusvand.dk |
| Favrskov kommune | favrskov@favrskov.dk |
| Miljøstyrelsen | mst@mst |
| Energistyrelsen | st@ens.dk |
| Vejdirektoratet | vd@vd.dk |
| Mobilitet | byudviklingogmobilitet@aarhus.dk |
| AffaldVarme | affaldvarme@aarhus.dk |
| Østjyllands Brandvæsen | brandvaesen@ostbv.dk |
| Bo Mikkelsen | Bjergager2@hotmail.com |

Bilag

Liste over sagens akter

Dokumenter i sagen, liste over sagens akter findes i e-Doc nr. 17/019160

Miljøteknisk beskrivelse forefindes i sagen under e-Doc nr. 17/019160-23

Kort og oplysninger om kommuneplanrammerne

Rammeområde 360019TA, Biogasanlæg. Lokalplanområde nr. 489.

Teknisk anlæg i landzone.

Områdets anvendelse er fastlagt til tekniske anlæg. Anlægget skal fastholdes i landzone.

I rammeområdet kan kun tillades virksomheder indenfor virksomhedsklasserne 6-7

Virksomheden er beliggende i et OSD område.

Lovgrundlag mm.

Miljøbeskyttelsesloven:

- Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017 af lov om miljøbeskyttelse med senere ændringer.

Planloven:

- Erhvervs- og Vækstministeriets bekendtgørelse af lov nr. 50 af 19. januar 2018 om planlægning med senere ændringer.

VVM-bekendtgørelsen:

- Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1470 af 12. december 2017 om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Miljøvurderingsloven:

- Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Naturbeskyttelsesloven:

- Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 934 af 27. juni 2017 af lov om naturbeskyttelse.

Godkendelsesbekendtgørelsen:

- Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1458 af 12. december 2017 om godkendelse af listevirksomhed.

Standardvilkårsbekendtgørelsen:

- Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse 1474 af 12. december 2017 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed.

Risikobekendtgørelsen:

- Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

Godkendelsesvejledningen:

- Miljøstyrelsens webbaserede vejledning om godkendelse af listevirksomheder,
2. revision af 22. december 2016 med senere ændringer.

Støjvejledninger:

- Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 og 6/1984 om ekstern støj fra virksomheder.

- Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder.

- Miljøstyrelsens vejledning nr. 3/1996 om supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder.

Luftvejledningen:

- Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001 om begrænsning af luftforurening fra virksomheder.

B-værdier:

- Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2002 om B-værdier, inkl. supplementer til vejledningen.

Lugtvejledningen:

- Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/1985 om begrænsning af lugtgener fra virksomheder.

Slambekendtgørelsen:

- Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 843 af 23. juni 2017 om anvendelse af affald til jordbrugsformål.

Spildevandsbekendtgørelsen:

- Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 726 af 1. juni 2016 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

Spildevandsvejledningen:

- Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1999, vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

- Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2006, tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg.

Affaldsbekendtgørelsen:

- Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald med senere ændringer.

Olietankbekendtgørelsen:

- Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.

Jf. standardvilkår 7, G201

Natur- og Miljøklagenævnets principielle afgørelse ”NoMO 122, Biogasanlæg og VVM-reglerne”

Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).