|  |
| --- |
| **Tilsynsrapport – Autoværksteder – Sundby Autoværksted** |
| **Tilsynsførende:** Monica F. Nielsen og Camilla Simonsen |
| **Tilstede ved tilsynet:** Jögvan Hyldig |

|  |
| --- |
| **Oplysninger, der offentliggøres på Digital MiljøAdministration (DMA)**  *Der gøres opmærksom på, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning.* |
| **Virksomhedsnavn:** Sundby Autoværksted Jögvan Hyldig |
| **Adresse:** Sundbyvej 27, 7950 Erslev |
| **CVR-nummer:** 14107304  **P-nummer:** 1000681092 |
| **Typen af virksomhed:** Autoværksted |
| **Dato for tilsyn:** 13. februar 2024 |
| **Hvad er der ført tilsyn med:** Basistilsyn, alle relevante miljøforhold |
| **Er der på tilsynet konstateret jordforurening:** Nej |
| **Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser:** Nej |
| **Konklusion på virksomhedens seneste indberetning om egenkontrol:** Ingen indberetningspligt |

|  |  |
| --- | --- |
| **Etablering, placering mv.** | |
| **Etableringsdato** | 1948 |
| **Miljøgodkendelse/tilladelse** | Nej |
| **Områdestatus (bolignærhed, støjfølsomt område, m.m.)** | Ligger i Sundby med kort afstand til naboer.  Omfattet af Lokalplan 9.10 – Sundby. |
| **Produktionsareal:** | |
| **Antal ansatte i produktionen:** 1 **I alt:** 1 | |
| **Driftstid:** 8 – 17 mandag til fredag, lørdag efter aftale. | |
| **Certificering eller miljømål (F.eks. ISO-certificering el. lign.):** Nej | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktiviteter** | | | |
| **Hvilke aktiviteter foretages der:** | | | |
|  | **Ja** | **Nej** | **Bemærkning** |
| **Service og reparation** | X |  |  |
| **Karosseriarbejde** | (X) |  | Meget lidt. |
| **Lakering** |  | X |  |
| **Undervognsbehandling** |  | X |  |
| **Vask** |  | X |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Luftforurening** | | | |
|  | | | |
|  | **Ja** | **Nej** | **Bemærkninger** |
| **Er der afkast fra værkstedet?** | X |  | 1 stk. ved gavl mod nord over olietank. |
| **Er der punktudsugninger?** | X |  | 2 stk. |
| **Er afkastene ført lodret over tag?** |  | X | Vurderet OK under nuværende forhold. |
| **Er der filter?** |  | X |  |
| **Opvarmningsform?** |  |  | Oliefyr.  Fyret bliver tjekket 1 gang årligt |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Spildevand** | | | |
|  | | | |
|  | **Ja** | **Nej** | **Bemærkninger** |
| **Har virksomheden tilslutningstilladelse med vilkår?** | x |  | Tilslutningstilladelse af 17. januar 1992 |
| **Udleder virksomheden processpildevand (andet spildevand end sanitært)** | X |  | Afløb i gulv i værksted ved håndvask er afskærmet med kant omkring – er koblet direkte til off. kloak, og dermed ikke koblet til olieudskiller.  Afløb på udendørs plads (tidligere plads til undervognsbehandling) afledes til off. kloak via sandfang og olieudskiller. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Ja** | **Udledt spildevand (kbm./uge)** | **Bemærkninger** |
| **Autovask** | - |  |  |
| **Motorvask** | - |  |  |
| **Bremsevask** | - |  |  |
| **Alkalisk vaskeanlæg** | - |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Olieudskiller** | **Ja** | **Nej** | **Bemærkninger** |
| **Er der olieudskiller?** | X |  | Tilladelse givet 17/1-92 til olieudskiller på min. 1 l/sek. Størrelsen af olieudskiller er ukendt, da der ikke er sendt færdigmelding fra kloakmester. Det antages dog på baggrund af tømningsrapporter, at olieudskillerens størrelse er ca. 1 m3. Det er en helstøbt olieudskiller leveret fra Dragstrup Cementstøberi. |
| **Er udskiller og sandfang tilmeldt tømningsordning?** |  | X | Olieudskillere skal tømmes mindst en gang årligt.  Olieudskilleren er sidst tømt i februar 2024 af Filtenborg. Kvittering for tømning er fremvist. |
| **Har olieudskilleren været tæthedsprøvet?** |  | X |  |
| **Omfatter tæthedsprøvningen tilsluttede til- og afløb?** |  | X |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Opbevaring af affald og kemikalier** | | | |
| **Farligt affald og kemikalier** | **Ja** | **Nej** | **Bemærkninger** |
| **Opbevares der farligt affald og kemikalier indendørs?** | X |  | Spildolie, rensevæske og brugte oliefiltre står i smøregrav. |
| **Er den indendørs opbevaring af farligt affald og kemikalier et sted med tæt bund og uden afløb til kloak?** | X |  |  |
| **Opbevares der farligt affald og kemikalier udendørs?** |  | X |  |
| **Er udendørs opbevaring under tag, på tæt bund med opkant eller opsamlingsbakke, utilgængeligt for uvedkommende?** | - | - |  |
| **Er der visuelt konstateret oliespild/forurening?** |  | X | Bruger savsmuld ved spild i værksted. |
| **Øvrigt, ikke farligt affald** | **Ja** | **Nej** | **Bemærkninger** |
| **Opbevares der ikke farligt affald indendørs?** | X |  |  |
| **Opbevares der ikke farligt affald udendørs?** | X |  |  |

|  |
| --- |
| **Affald der skal kildesorteres og genbruges** |
| Virksomheden sorterer erhvervsaffald i fraktionerne:   * Dæk * Jern/metal * Bremsevæske/koblingsvæske * Spildolie * Oliefiltre * Akkumulatorer * Pap og papir (kommunal ordning)   Affaldet afleveres til godkendte modtagere, og affaldsfraktionerne er registreret i ADS (Det centrale affaldsdataregister). Derudover er virksomheden tilmeldt med en industricontainer hos Filtenborg (også registreret i ADS), kommunal ordning til pap og papir og ordningen ”Erhvervsaffald på genbrugspladsen”. På genbrugspladsen afleveres mindre fraktioner – f.eks. spraydåser. Det kommunal indsamlede affald, og affald afleveret på genbrugspladsen registreres ikke i ADS-systemet. Virksomheden er derfor blevet bedt om fremadrettet, at bede om en kvittering, når der afleveres farligt affald på genbrugspladsen.  Virksomheden er orienteret om, at der er kommet nye regler på affaldsområdet, der betyder, at virksomheder nu også skal sortere det husholdningslignende erhvervsaffald – og pjece er udleveret. Virksomheden er desuden orienteret om, at det er ok at benytte beholderne tilknyttet husstanden til mindre mængder husholdningslignende erhvervsaffald. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sortering af biler og varevogne** | | | |
|  | | | |
|  | **Ja** | **Nej** | **Bemærkninger** |
| **Modtages der biler til ophugning?** |  | X | Det kan ske, at der fås en i bytte. Afleveres normalt til Sundby Thy Autoophug eller Sjørring Produkt. |
| **Er der indgået aftale med registret virksomhed?** |  |  |  |
| **Opbevares biler til ophug på en plads med befæstet areal?** |  |  | Skrotbiler skal opbevares på tæt belægning med afløb til sandfang og olieudskiller. Hvis arealet er overdækket, behøver der ikke være afløb. |
| **Antal biler der opbevares ad gangen?** |  |  | Der må maksimalt opbevares 5 biler ad gangen, og de skal afleveres til miljøbehandling senest 1 måned efter modtagelsen. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Støj (udendørs)** | | | |
|  | **Ja** | **Nej** | **Bemærkninger** |
| **Overholdes støjkravene ved støjende aktiviteter** | (X) |  |  |
| **Udføres stærkt støjende aktiviteter indendørs for lukkede porte (slibning, pladearbejde mv.)?** | X |  |  |
| **Er der kompressor?** | X |  | Virksomheden er obs på naboer |
| **Er der foretaget støjmålinger?** |  | X |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tanke**  **Indhold** | **Overjord. (O)**  **Nedgravet (N)** | **Størrelse** | **Alder** | **Bemærkninger** |
| Fyringsolietank | O | 1200 l | 2007 | Til værksted. Står ved nordgavl.  **Typenr.:**  **G-nr.:** 01-5323  **Tanknr.:** 005925-3 |
| Der er gennemført forureningsundersøgelse på matriklen tilbage i 2001, hvor tanke tilknyttet adressen er blevet gennemgået. Der er sendt særskilt skrivelse vedr. olietanke i BBR.  I BBR er jeres ejendom registreret med to olietanke:   * En nedgravet tank fra 1963, der er afblændet og taget ud af drift, som oprindelig har forsynet beboelsen med fyringsolie * Den overjordiske tank på 1.200 liter, der forsyner værkstedet | | | | |

|  |
| --- |
| **Påfyldningsstuds/-standere og område om tankene** |
| OK |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jordforurening** | **Ja** | **Nej** | **Opf.** | **Reg.nr./sagsnr.:** |
| **Er der konstateret jordforurening?** | X |  |  |  |
| **Er ejendommen kortlagt** | X |  |  |  |
| **Vidensniveau 1** |  |  |  |  |
| **Vidensniveau 2** | X |  |  |  |
| **Forureningstype** |  |  |  | Olie-benzin |

|  |
| --- |
| **Klager** |
| Nej |