|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tilsynsnotat - Virksomheder** | | | |
| **Virksomhed** | CIRCLE K DANMARK A/S | **Sags nr.** | GEO-2018-00632 |
| **Adresse** | Strandvejen 455, 2930 Klampenborg | **Virksomhedstype** | Benzinstation med vaskehal |
| **CVR-nr.** | 28142412 | **Tilsynsdato** | 24. oktober 2018 |
| **Kontaktperson (funktion)** | Mathias (butikschef) | **Tilsynsførende** | Camilla Meyer Claus Beck Schmidt |
| **Kontaktoplysninger** | 10750@circlekeurope.com, tlf. 39 64 25 84 | **Tilstede ved tilsynet fra virksomheden** | Mathias  Peter Thomas Fischer (*Sales Market Manager*) og Sanne S. M. Arildsen, rådgiver fra Jord og Miljø |
| **Formål med tilsynet** | Basistilsyn  Tilsynskampagne  Opfølgende tilsyn | | |
| **Beskrivelse af virksomheden** | | | |
| Der har været benzinsalg på ejendommen siden 1954. Gentofte Kommune ejer ejendommen.  Aktiviteter på virksomheden: Benzinsalg, autovaskeanlæg og detailsalg. Antallet af ansatte varierer meget ca. 11-22 personer. Virksomheden har døgnåbent 00-24 alle ugens dage. Vaskehallen må og er dog kun i drift fra kl. 07-22.  Ved tilsynet blev virksomhedens samlede miljøforhold gennemgået.  Virksomheden er omfattet af Miljøbeskyttelsesloven, Benzinstationsbekendtgørelsen, Autoværkstedsbekendtgørelsen, Spildevandsbekendtgørelsen, Olietankbekendtgørelsen og Dampgenindvindingsbekendtgørelsen.  Afstand til forureningsfølsomt område: under 20 meter – fra vaskehal er der dog 20-100 meter. | | | |
| **Egenkontrol/Rapportering** | | | |
| Seneste indberetning af egenkontrol af 17. juli 2018 viste en svag overskridelse af DEHP. Næste spildevandsprøvetagning skal ske inden for perioden 1. januar – 1. maj 2019. | | | |
| **Jordforurening** | | | |
| Ejendommen er forureningskortlagt på V2 af Region Hovedstaden i 2010.  Forureningstype: MTBE.  Der er ikke konstateret ny jordforurening ved tilsynet. | | | |
| **Håndhævelser** | | | |
| Tilsynet har ikke givet anledning til håndhævelser på nuværende tidspunkt | | | |
| **Tilsynsnotat fremsendt til virksomheden** | | | **Dato** |
| Notat fremsendt til kommentering hos virksomheden | | | 27-11-2018 |