|  |  |
| --- | --- |
|  | **Infrastruktur**Fredensvej 15900 RudkøbingTlf. 63 51 60 00Fax 63 51 60 01E-mail: infra@langelandkommune.dkwww.langelandkommune.dk |
|  |  |  |  |
| Tilsynsrapport til offentliggørelse  |

|  |  |
| --- | --- |
| Navn | Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a. |
| Adresse | Østerskovvej 2B, 5932 Humble |
| CVR nr. | 17048244 |
| Dato for tilsyn | 14. december 2016 |
| Baggrund for tilsyn | Prioriteret tilsyn |
| Landbrugets/virksomhedens karakter | G 201. Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mellem 5 og 50 MW. |
| Hvad er der ført tilsyn med | Tilsynet er gennemført med opfølgning af tilsynet i 2015 samt tilsyn med virksomhedens egenkontrol. |
| Er der konstateret jordforurening | Der blev ikke set synlig jordforurening ved tilsynet. Det blev ikke gennemført jordforureningsundersøgelser. |
| Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelsertil husdyrbruget/virksomheden | Der er ikke meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden. |
| Konklusion på eventuelleegenkontrolindberetninger | Der er i virksomhedens miljøgodkendelse vilkår om indberetning af egenkontrol.  |

Denne tilsynsrapport er en opsummering af det udførte miljøtilsyn. Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som Langeland Kommune er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.