|  |
| --- |
| **Tilsynsnotat - Virksomheder** |
| **Virksomhed** | Gentofte Hospitals Varmecentral | **Sags nr.**  | GEO-2020-00226 |
| **Adresse** | Niels Andersens Vej 65, 2900 Hellerup | **Virksomhedstype** | Listevirksomhed |
| **CVR-nr.** | 29190623 | **Tilsynsdato** | 26-06-2020 |
| **Kontaktperson****(funktion)** | Thomas Sørensen, Teknisk chef,  | **Tilsynsførende** | Emilie Qvistgaard Springer. Rasmus Bach Lander |
| **Kontaktoplysninger** | Thomas Sørensen Mobil 30552810Mail: Thomas.soerensen.01@regionh.dk | **Tilstede ved tilsynet fra virksomheden** | Thomas Sørensen |
| **Formål med tilsynet**  | Basistilsyn [x]  Tilsynskampagne [ ]  Opfølgende tilsyn [ ]  |
| **Beskrivelse af virksomheden** |
| Virksomheden blev miljøgodkendt i 2000.Aktiviteter på virksomheden: Varmecentral med 3 dampkedler på 9,3 MW, 9,3 MW og 2,4 MW. Generelt er der 10 mdr. drift på den lille kedel, mens der er 2 mdr. drift fordelt på de to store. Herudover varmevekslere, varmtvandsbeholdere, omvendt osmoseanlæg til fremstilling af demineraliseret vand til varmecentralen samt nødgenerator. Anlægget kører kontinuerligt og fungerer som spidslastværk for CTR.Ved tilsynet blev virksomhedens samlede miljøforhold gennemgået.Virksomheden er omfattet af Miljøbeskyttelsesloven LBK nr. 1218 af 25/11/2019, herunder bekendtgørelse BEK nr. 1537 af 09/12/2019 om godkendelse af listevirksomheder, under bilag 2 og listepunkt G201: Varmeproducerende anlæg med en samlet ind fyret effekt på mellem 5 MW og 50 MW.Afstand til forureningsfølsomt område: Virksomheden er placeret i OSD-område. |
| **Egenkontrol/Rapportering** |
| Ingen bemærkninger |
| **Jordforurening** |
| Ejendommen er ikke forureningskortlagt af Region Hovedstaden. |
| **Håndhævelser** |
| Ingen |
| **Tilsynsnotat fremsendt til virksomheden** | **Dato** |
| Notat fremsendt til kommentering hos virksomheden  | 28-08-2020 |