Tilsynsskema

**Tankområde Guldager** Sagsnr.21/35104

Skovridervej 25, 6715 Esbjerg N

## Oplysninger der offentliggøres:

|  |  |
| --- | --- |
| Navn | Tankområde Guldager |
| Adresse | Skovridervej 25, Esbjerg N. |
| CVR nummer | 16287180 |
| Dato for tilsyn | 12.1.2022 |
| Baggrunden for tilsynet | Fokus på PFAS-stoffer ifm. anvendelse af brandslukningsskum på virksomheder. |
| Virksomhedens karakter | Oplag af mineralolieprodukterC201. |
| Hvad der er ført tilsyn med | Administrativt tilsyn:Kampagnetilsyn PFAS – Spørgeskema til virksomheder, der formodes at have oplag af skumvæsker ifm. skumslukningsanlæg. |
| Er der konstateretjordforurening | Nej. |
| Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelsertil virksomheden | Nej. |
| Konklusion på eventuelle egenkontrolindberetninger | Ikke relevant |

|  |  |
| --- | --- |
| Øvrige forhold og bemærkninger | Formålet med kampagnetilsyn PFAS, er at få indsamlet oplysninger vedr. virksomhedernes opbevaring og evt. anvendelse af brandslukningsskum samt oplysninger om hvilke skumvæsker der er/har været opbevaring af og evt. anvendt på virksomhederne.  |