|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tilsynsnotat - Virksomheder** | | | |
| **Virksomhed** | Spidslastcentral, PHC | **Sags nr.** | GEO-2016-00142 |
| **Adresse** | Phistersvej 51, 2900 Hellerup | **Virksomhedstype** | Bilag 2 virksomhed G201 |
| **CVR-nr.** | 74132111 | **Tilsynsdato** | 7.3.2016 |
| **Kontaktperson**  **(funktion)** | Malik Basoda | **Tilsynsførende** | Mette Christensen  Mette Henningsen |
| **Kontaktoplysninger** | [mab@ctr.dk](mailto:mab@ctr.dk) | **Tilstede ved tilsynet fra virksomheden** | Malik Basoda, CTR  Peer Jespersen, CTR |
| **Formål med tilsynet** | Basistilsyn | Tilsynskampagne | Opfølgende tilsyn |
|  |  |  |  |
| **Beskrivelse af virksomheden** | | | |
| Virksomheden fik udstedt miljøgodkendelse i 1988 til drift af anlægget. I 1992 blev vilkår om støj i natperioden ændret til 35 dB(A). Godkendelsen var under revision i 2013, men blev aldrig meddelt.  Aktiviteter på virksomheden:  Virksomheden er omfattet af bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder, bilag 2, G201.  Virksomheden er i drift i spidslastperioder. Der findes to Danstokerkedler med Weishauptbrændere. Der fyres med gasolie, som opbevares i underjordisk tankanlæg – 100.000 l og 96.000 l. formodentlig fra 1988. Der udføres tankinspektion hvert 5. år, som påkrævet, og den næste inspektion er planlagt udført i sommeren 2016. | | | |

,v,l,vc

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Er vilkår i miljøgodkendelse og evt. tilslutningstilladelse overholdt?**  Kun relevant for godkendelsespligtige virksomheder med miljøgodkendelse | | | |
| **Vilkår om:** | **Ja** | **Nej** | **Bemærkninger – indskærpelse/henstilling** |
| Drift? | X |  |  |
| Luft? | X |  |  |
| Støj? | X |  |  |
| Opbevaring af råvarer? | X |  |  |
| Affald? | X |  |  |
| Egenkontrol/Rapportering? |  |  | Dato for seneste indberetning/fremvisning af egenkontrol:  Konklusioner: |
| Andet? |  |  | Spildbakke er ikke forhøjet siden seneste tilsyn i 2013. Natur og Miljø vurderer, at der ikke er behov for at forhøje spildbakke, hvis der er installeret/bliver installeret alarmsystem. En større spildbakke vil ikke kunne tilbageholde, hvis uheldet er ude. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Jordforurening** | **Ja** | **Nej** | **Bemærkninger** |
| Er ejendommen forureningskortlagt af Region Hovedstaden? | X |  | Dato for eventuel kortlægning af forurening:  Forureningstype: Ejendommen 19do er delvist kortlagt på V2. |
| Er der konstateret ny jordforurening ved tilsynet? |  | X | Der bliver under tilsynet oplyst om, at der har været en overfyldning, hvorfor der har stået olie i kammer nær tankene. Det vurderes, at der ikke er sket forurening af ejendommen. Se rapport fra rådgiver herom. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aftaler indgået ved tilsynet** | **Ja** | **Nej** | **Bemærkninger - Frist** |
| Er der indgået aftaler ved tilsynet? |  | X | Hvilke:  Dokumentation for overholdt aftale:  Frist: |