Nedenstående ses oplysninger som jf.  §93 i Bekendtgørelsen om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg skal offentliggøres via Digital Miljøadministration samtidig med registreringen af anlægget.

Auning Varmeværk a.m.b.a., Energivej 18, 8963 Auning

Varmeværket er beliggende Energivej 20, 8963 Auning

Anlægget består af en halmkedel med en nominel indfyret effekt på 12 MW.

Anlægget er et nyt anlæg. Det forventes, at anlægget sættes i drift i november 2019.

Værket har listepunkt G201.

Det forventede antal årlige driftstimer er ca. 5.000 timer. Den gennemsnitlige belastning ved brug er 60% af maksimum effekten.