|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tilsynsnotat - Virksomheder** | | | | |
| **Virksomhed** | Spidslastcentral, NYC | | **Sags nr.** | GEO-2016-00142 |
| **Adresse** | Hagedornsvej 2, 2820 Gentofte | | **Virksomhedstype** | Bilag 2 virksomhed G201 |
| **CVR-nr.** | 74132111 | | **Tilsynsdato** | 7.3.2016 |
| **Kontaktperson**  **(funktion)** | Malik Basoda | | **Tilsynsførende** | Mette Christensen  Mette Henningsen |
| **Kontaktoplysninger** | Malik: [mab@ctr.dk](mailto:mab@ctr.dk) | | **Tilstede ved tilsynet fra virksomheden** | Malik Basoda, CTR  Peer Jespersen, CTR |
| **Formål med tilsynet** | Basistilsyn | | Tilsynskampagne | Opfølgende tilsyn |
|  |  | |  |  |
| **Beskrivelse af virksomheden** | | | | |
| Virksomheden fik udstedt miljøgodkendelse i 1985 til drift af anlægget. Godkendelsen blev revideret i 2013 (udkast fremsendt, muligvis aldrig meddelt). Der er sidenhen modtaget en miljøgodkendelse på adressen Hagedornsvej 2, som er meddelt 18. januar 2001. Det er derfor denne seneste godkendelse, som er gældende for virksomheden.  Prøvningsrapport fra februar 2016 konkluderer, at kedlerne overholder de i miljøgodkendelsen anførte grænseværdier for emissioner til luften.  Aktiviteter på virksomheden:  Virksomheden er omfattet af bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder, bilag 2, G201.  Virksomheden er i drift i spidslastperioder. Der findes to Danstokerkedler med Weishauptbrændere. Der fyres med gasolie. | | | | |
|  | | | | |
| **Tilsynsnotat fremsendt til virksomheden** | | **Dato** | | |
| 1. Udkast til kommentering | | 4. maj 2016 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Er vilkår i miljøgodkendelse og evt. tilslutningstilladelse overholdt?**  Kun relevant for godkendelsespligtige virksomheder med miljøgodkendelse | | | |
| **Vilkår om:** | **Ja** | **Nej** | **Bemærkninger – indskærpelse/henstilling** |
| Drift? | X |  |  |
| Luft? | X |  |  |
| Støj? | X |  |  |
| Opbevaring af råvarer? | X |  |  |
| Affald? | X |  |  |
| Egenkontrol/Rapportering? | X |  | Dato for seneste indberetning/fremvisning af egenkontrol:  Alt affald medtages af reparatører.  Dansk skorstensteknik udfører kontrol iht. serviceaftale hvert 2. år.  Konklusioner:  OK |
| Andet? |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Jordforurening** | **Ja** | **Nej** | **Bemærkninger** |
| Er ejendommen forureningskortlagt af Region Hovedstaden? | X |  | Dato for eventuel kortlægning af forurening:  Forureningstype: V2 kortlægning |
| Er der konstateret ny jordforurening ved tilsynet? |  | X |  |
|  |  |  |  |
| **Aftaler indgået ved tilsynet** | **Ja** | **Nej** | **Bemærkninger - Frist** |
| Er der indgået aftaler ved tilsynet? |  | X | Hvilke:  Dokumentation for overholdt aftale:  Frist: |