| 20. oktober 2021 |
| --- |
| Sagsnummer2021-0336181Dokumentnummer2021-0336181-1 |
| Bygge-, Parkerings- og MiljømyndighedVirksomheder og BylivNjalsgade 13Postboks 3802300 København SEAN-nummer5798009809452[www.kk.dk](https://www.kk.dk) |

| Bygge-, Parkerings- og MiljømyndighedTeknik- og Miljøforvaltningen |
| --- |
| **Centralkommunernes Transmissionsselskab I/SStæhr Johansens Vej 382000 Frederiksberg**   |

# Miljøtilsynsrapport - okt, 2021 – Utterslev Varmecentral

|  |  |
| --- | --- |
| Virksomhed: | Utterslev Varmecentral  |
| Adresse: | Bellahøjvej 14, 2400 København NV |
| CVR nr. / P nr. | 74132111 / 1010668502 |
| Deltagere: | **Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S (CTR):** Malik Basoda**Center Miljøbeskyttelse:**Marina AndersenJohan Galster |
| Virksomheden er: | **Omfattet af Miljøgodkendelse:** ”Miljøgodkendelse af Utterslev Varmecentral, Bellahøjvej 14, 2400 København NV” fra den 27. januar 1997. |
| Tilsynet blev foretaget som: | Prioriteret miljøtilsyn, tilsynet er foretaget administrativt |
| Formålet med tilsynet var at: | **Gennemgang af:*** Sikre at al opfølgning på miljøtilsynet i 2019 er udført og der ikke er yderligere opfølgning herpå
 |
| Jordforurening: | Tjekkes ved næste miljøtilsyn |
| Resultat af seneste egenkontrol: | CTR har fået udført tankinspektionsrapporter. |
| Konklusion på tilsynet: | Tankinspektionsrapporter fra januar 2020 har følgende anbefalinger: *Rapport for kammer 1, anbefalinger:*5.2.3 Reparation af malingsskader inde i tanke, arbejdet er udført.5.2.12 Malingsskader af rør og tanke udvendig, er udbedret. Skaden i bøjningen vil der blive holdt øje med.  *Rapport for kammer 2, anbefalinger:*5.1.1 Reparation af malingsskader, arbejdet er udført.5.1.3 Fornyelse af coating, og der skal sikkert også renses inden arbejdet kan udføres.5.2.12 Bøjningen sidder på et rør som gør det muligt at suge fra sumpen oppe fra terræn. CTR har meddelt og dokumenteret at samtlige anbefalinger i rapporten er udført Næste tankinspektion er i år 2029.Støjrapport samt OML beregning er modtaget den 9. september 2019. Der var ingen yderligere opfølgning herpå. |

**Offentliggørelse af tilsynsrapporten**

Denne rapport offentliggøres[[1]](#footnote-1) senest 4 måneder efter tilsynsbesøget har fundet sted. Offentliggørelsen sker via Digital Miljø Administration på <https://dma.mst.dk/> .

**Brugerbetaling på miljøområdet**Der vil en gang årligt blive opkrævet gebyr for tilsyn, sagsbehandling m.v. Opkrævninger sker ved udgangen af november måned og dækker over perioden 1. november til 31. oktober. Virksomheder og Bylivs afgørelse om fastsættelse af gebyr kan ikke påklages[[2]](#footnote-2).

**Miljørisikovurdering af virksomheden**
Virksomheder og Byliv skal efter tilsynet foretage en risikovurdering som grundlag for den fremtidige tilsynsfrekvens[[3]](#footnote-3). Heri indgår virksomhedens miljøarbejde, regelefterlevelse og potentiel miljøforurening

Med venlig hilsen

Marina Andersen

Miljøsagsbehandler

1. § 12 i bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 117 af 28/01/2019 [↑](#footnote-ref-1)
2. I henhold til § 7 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen nr. 1475 af 12/12/2017 [↑](#footnote-ref-2)
3. Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 117 af 28/01/2019 [↑](#footnote-ref-3)