**Jedsted Mølle Dambrug**   
Jedsted Møllevej 11 A, 6771 Gredstedbro

## Oplysninger der offentliggøres:

|  |  |
| --- | --- |
| Navn | Jedsted Mølle Dambrug |
| Adresse | Jedsted Møllevej 11 A, 6771 Gredstedbro |
| CVR nummer | 38046543 |
| Dato for tilsyn | 26. juni 2019 |
| Baggrunden for tilsynet | Basistilsyn |
| Virksomhedens karakter | Dambrug  I 202 |
| Hvad der er ført tilsyn med | Basistilsyn  Tilsynet er gennemført som et samlet tilsyn, dvs. en gennemgang af virksomhedens samlede miljøforhold. |
| Er der konstateret  jordforurening | Der blev ikke ved tilsynet konstateret jordforurening. Der blev ikke gennemført egentlige jordforureningsundersøgelser |
| Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser  til virksomheden | Nej |
| Konklusion på eventuelle egenkontrolindberetninger | Ingen overskridelser |
| Særlige forhold til drøftelse eller opfølgning siden sidste tilsyn | Dambruget er nu i fuld drift med alle 12 kummer (den ene var dog netop tømt for fisk). Der er ca. 800 tons fisk på dambruget. Der blev snakket omkring såvel støj- som lugtklage fra naboen. |
| Gennemførte forbedringer eller ændringer siden sidste tilsyn | For en forøget kvælstof fjernelse er der opstartet rensning med træflis i en del af lagunearealet. |
| Påtænkte fremtidige ændringer eller udvidelser som kan have betydning for miljøforhold | Der er søgt i kvælstofpuljen for en forøgelse af kvælstofmængden |
| Øvrige forhold og bemærkninger | Der er givet en ny miljøgodkendelse den 26. august 2016 |
| Har der været en dialog om energitiltag | Nej |