|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tilsynsnotat - Virksomheder** | | | |
| **Virksomhed** | Circle K | **Sags nr.** | GEO-2021-00413 |
| **Adresse** | Strandvejen 455, 2930 Klampenborg | **Virksomhedstype** | Benzinstation med vaskehal |
| **CVR-nr.** | 28142412 | **Tilsynsdato** | 7/9-2021 |
| **Kontaktperson**  **(funktion)** | Julie (manager på tankstationen) | **Tilsynsførende** | Rasmus Bach Lander og Mette Christensen |
| **Kontaktoplysninger** | [10750@circlekeurope.com](mailto:10750@circlekeurope.com) Tlf.: 39 64 25 84 | **Tilstede ved tilsynet fra virksomheden** | Peter Thomas Fischer og Julie (manager på tankstationen) |
| **Formål med tilsynet** | Basistilsyn  Tilsynskampagne  Opfølgende tilsyn | | |
| **Beskrivelse af virksomheden** | | | |
| Der har været benzinsalg på ejendommen siden 1954. Gentofte Kommune ejer ejendommen. Aktiviteter på virksomheden: Benzinsalg, autovaskeanlæg og detailsalg. Ved tilsynet blev virksomhedens samlede miljøforhold gennemgået.  Virksomheden er omfattet af: Miljøbeskyttelsesloven, Benzinstationsbekendtgørelsen, Autoværkstedsbekendtgørelsen, Spildevandsbekendtgørelsen, Olietankbekendtgørelsen og Dampgenindvindingsbekendtgørelsen.  Afstand til forureningsfølsomt område: under 20 meter – fra vaskehal er der dog 20-100 meter. Antallet af ansatte varierer meget, men ca. 11-22 personer. Arbejdstid: Virksomheden har døgnåbent 00-24 alle ugens dage. Vaskehallen må og er dog kun i drift fra kl. 07-22. | | | |
| **Egenkontrol/Rapportering** | | | |
| Virksomheden foretager ikke egentlig egenkontrol, da nødvendige undersøgelser bestilles fra Circle Ks hovedkontor (kontakt: [ndodk@circlekeurope.com](mailto:ndodk@circlekeurope.com)).  Kvartalskontrol samt årlig dampreturkontrol og ekstern service af standere varetages af virksomheden DOMS A/S (Dansk Olie-Måler Service A/S). Beholdningsregnskab kontrolleres ligeledes af DOMS.  Virksomheden har dog mulighed for at pejle om nødvendigt, og ved spild af over 5 liter brændsel tilkaldes brandvæsenet. | | | |
| **Jordforurening** | | | |
| Ejendommen er forureningskortlagt på V2 af Region Hovedstaden i 2010. Forureningstype: MTBE. | | | |
| **Håndhævelser** | | | |
| Ingen | | | |
| **Tilsynsnotat fremsendt til virksomheden** | | | **Dato** |
| Notat fremsendt til kommentering hos virksomheden | | | 14-10-2021 |