|  |
| --- |
| **Tilsyn med Mølgård Dambrug**  |
| **Dato for fysisk tilsyn** | 10/4/2024 |  |  |
| **Navn, adresse, tlf** | Lundby Fisk, Mølgård Dambrug, Dybvadgårdsvej 4b, 9420 Nibe |
| **Registrerings nr.** | **CVR** | 15674490 | **P-nr.** |  | **CHR** | 70240  |
| **Listebetegnelse** | I201 Ferskvandsdambrug |
| **Miljøgodkendelse** | 17/2-2010 Vilkårsændret 18/12-2013 og 09/07-2019 | **Vandindvinding** | 23/6-2016 (fra Dybvad Å)27/09-2017 (grundvand) |
| **Baggrund og omfang** | Baggrunden for tilsynet er opfølgning på påbud om at nedbringe forurening af Dybvad å fra Mølgård Dambrug meddelt 24/8/2023.Forud tilsynet har ejer indsendt oplysninger, at der var vand igennem biofiltret den 14/2/2024 og at biofiltret var færdig etableret den 1/3/2024. Der er etableret et fastmedie biofilter, 3 strenget med hver 2 kamre, hvor der er 40 styk exponetblokke i hvert kammer. Biofiltret er etableret inden afløbsvandet ledes til plantelagunearealet.Tilsynet omfattede besigtigelse af det nyetablerede biofilter og afløb af overskudsvand fra slamdepot.Opfølgning på håndtering af overskudsvand fra slamdepot sker i forbindelse med ny miljøgodkendelse af dambruget. |
| **Opfølgning på påbud** | Aalborg Kommune har meddelt påbud om at nedbringe forureningen af Dybvad å fra Mølgård dambrug. Dambruget har efterkommet påbuddet ved at etablere et biofilter. |