|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tilsyn med Mølgård Dambrug** | | | | | | | | |
| **Dato for fysisk tilsyn** | 10/4/2024 |  | | |  | | | |
| **Navn, adresse, tlf** | Lundby Fisk, Mølgård Dambrug, Dybvadgårdsvej 4b, 9420 Nibe | | | | | | | |
| **Registrerings nr.** | **CVR** | 15674490 | **P-nr.** |  | | **CHR** | | 70240 |
| **Listebetegnelse** | I201 Ferskvandsdambrug | | | | | | | |
| **Miljøgodkendelse** | 17/2-2010  Vilkårsændret 18/12-2013 og 09/07-2019 | | | **Vandindvinding** | | | 23/6-2016 (fra Dybvad Å)  27/09-2017 (grundvand) | |
| **Baggrund og omfang** | Baggrunden for tilsynet er opfølgning på påbud om at nedbringe forurening af Dybvad å fra Mølgård Dambrug meddelt 24/8/2023.  Forud tilsynet har ejer indsendt oplysninger, at der var vand igennem biofiltret den 14/2/2024 og at biofiltret var færdig etableret den 1/3/2024.  Der er etableret et fastmedie biofilter, 3 strenget med hver 2 kamre, hvor der er 40 styk exponetblokke i hvert kammer. Biofiltret er etableret inden afløbsvandet ledes til plantelagunearealet.  Tilsynet omfattede besigtigelse af det nyetablerede biofilter og afløb af overskudsvand fra slamdepot.  Opfølgning på håndtering af overskudsvand fra slamdepot sker i forbindelse med ny miljøgodkendelse af dambruget. | | | | | | | |
| **Opfølgning på påbud** | Aalborg Kommune har meddelt påbud om at nedbringe forureningen af Dybvad å fra Mølgård dambrug. Dambruget har efterkommet påbuddet ved at etablere et biofilter. | | | | | | | |