

**Teknisk Forvaltning**

**Rådhuspladsen 2**

**7800 Skive**

# TILSYNSRAPPORT - Industri og/eller autoværksted og/eller benzin- og dieselsalgsanlæg

**Tilsynsdato:** 27-09-2016

**Deltagere, virksomheden:** Hans Ole Nielsen

**Deltagere, forvaltningen:** Zahra B. Hansen

**Virksomhed (tilsynsadresse):** De Gule Busser v/ Hans Ole Nielsen

Søndertoften 9, Hald

7840 Højslev

**Virksomhedens ejer:** Hans Ole Nielsen, Koldingvej 163, 8800 Viborg

Bygningen ejes af Agnes Nielsen, Lærkenborgvej 1, 7840 Højslev

**Virksomhedens CVR nr.:** 13418888

**Virksomhedens P-nr.:** 1002938159

**Telefon:** 86621715/ 20418405

**Kontaktperson:** Hans Ole Nielsen

**E-mail:** degulebusser@mail.tele.dk

**Ejendomsnummer:** 124797

**Matr. nr.:** 17 aæ

**Zonestatus:** HALD BY, ØRSLEVKLOSTER

**Antal ansatte:** Der er 5 ansatte i virksomheden på tilsynsadressen.

**Driftstid:** Busserne kører i tidsrummet kl. 5.45 – kl. 19:15 på hverdage.

Der er ingen aktivitet i weekender.

**Virksomhedstype:** Garageanlæg og pladser til kørende materiel i et antal af 3 eller derover i forbindelse med entreprenør- eller vognmandsvirksomhed, herunder endestationer (for mere end en linje), terminaler og remiser for busser. Redningsstationer.

**Brugerbetalingskategori:** H51

**Faktureringsadresse:** Hans Ole Nielsen, Koldingvej 163, 8800 Viborg

**Tilslutningstilladelse/**

**udledningstilladelse:** Der foretages busvask uden brug af højtryksrens og sæbe. Der er en olieudskiller tilkoblet gulvafløbet fra garagen. Der er ikke meddelt en tilslutningstilladelse.

**Kommuneplanrammer:** Blandet erhverv og bolig område

**Lokalplan nr.:** 25-1

**Område for særlig drikkevandsinteresse (OSD) eller stilleområde: -**

#### REGULERINGSGRUNDLAG

**§ 42-virksomhed**

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres efter miljøbeskyttelseslovens § 42, der giver lovmæssig hjemmel til meddelelse af påbud og forbud.

**Brugerbetaling**

Bekendtgørelse nr. 463 af 21. maj 2007 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

,74 kr.

2010: 286,28 kr.

2011: 288,58 kr.

#### OPLYSNINGER

**Indretning og drift.**

Der har været drevet busdrift fra adressen siden 1985; men nuværende busvirksomhed er opstartet på adressen den 1. oktober 1989.

Der er 4 busser tilknyttet garageanlægget, der er etableret med smøregrav uden gulvafløb; men med afløb til spildolietank. Der er etableret udsugning i smøregraven.

Olie og kemikalier opbevares i olierum uden afløb. Motorolien opbevares i 200 liters tromler indendørs i garagen i olierummet.

Der er en indendørs vaskeplads i garagen, hvor der vaskes uden anvendelse af sæbe-/rensemidler eller højtryksrens.

Der foretages udelukkende småreparationer fra adressen. Større reparationer og vedligeholdelse foretages eksternt.

Virksomhedens bebyggede areal:

Virksomheden har et erhvervsareal på 448 m2 heraf 430 m2 garage og 18 m2 kontor, placeret på 1. sal.

Antal ansatte:

Der er 5 ansatte i virksomheden på tilsynsadressen.

**Luftemissioner.**

Der er et udsugningsanlæg i smøregraven til udsugning af udstødningsgas fra busserne. Det er usikkert, hvorvidt der er filter på anlægget.

Afsuget foregår i gulvniveau i smøregraven.

Afkastet er ført under gulv og lodret op på nordsiden af garagen. Afkasthøjden er cirka 2 meter over terræn, cirka 3 meter under tagudhæng.

**Affald.**

Farligt affald:

Spildolie opbevares i nedgravet spildolietank, der tømmes af Dansk Olie Genbrug. Der på nuværende tidspunkt forekommer ingen spildolie, da olieskift foretages eksternt.

Andet affald:

Virksomheden er tilmeldt den kommunale dagrenovationsordning.

**Spildevand.**

Sanitært spildevand ledes i kloak.

Tag- og overfladevand ledes i særskilt regnvandsledning.

Der opstår processpildevand i forbindelse med den indendørs vaskeplads, hvor der vaskes under anvendelse af slange og kost. Der benyttes hverken højtryksrensning eller sæbe-/rensemidler.

Olie- og benzinudskillere:

Der er en olie- og benzinudskiller med sandfang tilknyttet vaskepladsen i garageanlægget. Afløb herfra til kloak.

Olieudskilleren er tilmeldt tømningsordning ved NKI. Kvitteringen for tømning blev fremvist ved tilsynet.

**Støj og vibrationer.**

Der foregår til- og frakørsel med 4 busser. Busserne kører dagligt fra garagen maks. 1-2 gange pr. bus.

Der er én indendørs placeret kompressor.

**Jord og grundvand.**

Olietanke:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Volumen | Etableringsår | Fabrikant | sløjfningstermin | Anvendelse og placering |
| 1 | 5.900 | 1985 | Nedgravet  Herning Beholderfabrik  nr. 333601 |  | Dieselolietank  Nedgravet foran garagen |
| 2 | 1.500 | 1984 | Nedgravet  Med enstrenget system.  Beholder- & Kedelfabrik a/s. |  | Fyringsolietank |
| 3 | 1.500 | 1984 | Nedgravet\*  Beholder- & Kedelfabrik a/s. |  | Der er rørføring fra smøregraven til spildolietanken. |

\*Bygningen er opført i 1985 hvor også tanken er nedgravet. I perioden frem til 1/1 1986 var det lovligt at nedgrave spildolietanke, såfremt installationen og tanken fulgte gældende normer.

Der forligger tankattester på de 2 nedgravede 1.500 liters olietanke, der har nr. 2169 og nr. 2098.