Vær opmærksom på at alle kasser som er markeret med en grøn række øverst vil blive offentliggjort på www.dma.mst.dk iht. krav i Tilsynsbekendtgørelsen (BEK nr. 1476 af 12/12/2017). Offentliggørelsen skal ske senest 4 måneder efter tilsynsdatoen.

|  |
| --- |
| **Tilsynsnotat - Virksomheder** |
| **Virksomhed** | AUTOCENTER GENTOFTE ApS | **Sags nr.**  | EMN-2018-02404 |
| **Adresse** | Mesterlodden 35 og Lagergårdsvej 23, 2810 Gentofte | **Virksomhedstype** | Autoværksted |
| **CVR-nr.** | 30513371 | **Tilsynsdato** | 6. juni 2018 |
| **Kontaktperson****(funktion)** | Christian BuheltDirektør | **Tilsynsførende** | Camilla MeyerClaus Beck-Schmidt |
| **Kontaktoplysninger** | Tlf: 70 222 226Mobil: 20 700 100  Mail: cb@ac-kbh.dk | **Tilstede ved tilsynet fra virksomheden** | Christian Buhelt |
| **Formål med tilsynet**  | Basistilsyn [x]  Tilsynskampagne [ ]  Opfølgende tilsyn [ ]  |
| **Beskrivelse af virksomheden** |
|

|  |
| --- |
| Virksomheden blev etableret i 1963 (Mesterlodden 35) og 1984 (Mesterlodden 29). Virksomhederne blev slået sammen i 2007.  |

Aktiviteter på virksomheden: Serviceeftersyn og Dinitrol undervognsbehandling på Mesterlodden 35. Karosseriarbejde er flyttet fra Mesterlodden 29 til Lagergårdsvej 23. Ved tilsynet blev virksomhedens samlede miljøforhold gennemgået på begge adresser, samt spildevandsforholdene. Der er en revision af eksisterende tilslutningstilladelse undervejs til Mesterlodden 35, da virksomheden har et nyt cvr nr. og grundet manglende overholdelse af grænseværdier for mineralske olie. Der er brugt 3 timer samlet på tilsyn og miljørapport. Der vil blive opkrævet miljøgebyr ved indberetning til DMA.Virksomheden er omfattet af følgende lovgivning: Autoværkstedsbekendtgørelsen.Afstand til forureningsfølsomt område: Mere end 100 meter |
| **Egenkontrol/Rapportering** |
|  |
| **Jordforurening** |
| Ejendommen er forureningskortlagt på V2 af Region Hovedstaden i 2010 Forureningstype: Hele matriklen 8bv Vangede kortlægges som V2 på grund af konstateret forurening med oliestoffer og klorerede opløsningsmidler i jord og grundvand. Det kortlagte areal udgør 1.594 m2. (RH, 2010)Der er ikke konstateret ny jordforurening ved tilsynet.  |
| **Håndhævelser** |
|  |
| **Tilsynsnotat fremsendt til virksomheden** | **Dato** |
| 1. Udkast til kommentering hos virksomheden
 | 30. august 2018 |
| 1. Endelig notat til kommentering
 | 27. september 2018 |
| 1. Miljønotat til offentliggørelse
 | 16. november 2018 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aftaler indgået ved tilsynet** | **Ja** | **Nej** | **Bemærkninger - Frist** |
| **Er der indgået aftaler ved tilsynet?** | **x** |  | **Hvilke:Aftale 1: Der fremsendes dokumentation for** * **afhentning af oliefilter og spraydåser, Stena recycling**
* **afhentning af småt brændtbart, Marius Pedersen**
* **afhentning af spildolie, Fortum**
* **tømning af sandfang, olieudskiller og sprøjtekabiner**

**Aftale 2:** * **Tjekke op på løsning af forhøjet tal af mineralske olier**

**(Aftale 3):*** **Mangler dokumentation for sidste tjek af afkastfilter. Dette laves til aftale 3.**
 |
| **Er aftalerne opfyldt?** | **x** |  | **Aftale 1: Dokumentation er fremsendt den 6. juni 2018 samt 15. oktober 2018. Aftalen er opfyldt.****Aftale 2. Der er fremsendt to mulige løsninger på yderligere rensning den 15. oktober 2018. Afventer endelig ansøgning på ny løsning. Aftale 2 opfyldt.****Aftale 3. Indsendt dato for sidste tjek af afkast den 17. oktober 2018. Aftale 3 opfyldt.** |
| **Gav evt. brudte aftaler anledning til håndhævelse i form af henstilling, indskærpelse mv?** |  | **x** | **Der følges op på aftale 2 i forbindelse med revideret tilslutningstilladelse** |

**Miljøledelse**

Abbas program for håndtering af styring af affald.

**Ændringer i aktiviteter siden sidste tilsyn**

Ingen.

**Støj, støv og lugt**Virksomheden har ikke haft henvendelser fra omkringboende vedr. støj-, støv- eller lugtgener siden sidste tilsyn. Virksomheden har udført følgende tiltag til forebyggelse af støj-, støv- og/eller lugtgener:

Seneste kontrol af luftafkast var den 16. januar 2018.

**Spildevand**Virksomheden afleder processpildevand fra undervognsbehandlingsanlæg på Mesterlodden 35. Virksomheden har tilslutningstilladelse fra 2005. En ny er under revidering, da firmaet har fået ny cvr nr. siden tilslutningstilladelsen blev givet i 2005.

Virksomheden får tømt sandfang og olieudskiller på faste tidspunkter året rundt. Der holdes dog jævnligt øje med sandfang og olieudskiller. Sandfang og olieudskiller blev sidst tømt den 9. september 2018, LMJ.

**Vilkår i miljøgodkendelse og evt. tilslutningstilladelse**

Der er overskridelser af grænseværdien for mineralske olier, hvilket tages højde for igennem ansøgning om en ekstrarensning efter olieudskiller og før tilslutning til offentlig kloak. Denne løsning afventes fremsendt til natur og Miljø i indeværende år og tages med i revideringen af gældende tilslutningstilladelse.

**Affald og kemikalier**Virksomheden kunne fremvise kvitteringer for aflevering af farligt affald:
Der er ingen ændringer i kemikalieforbruget siden sidste tilsyn.
Opbevaringen af farligt affald og kemikalier er i orden.
Der findes 2 stk. 1200 L indendørstanke fra 2009 på Mesterlodden 35. Oliefyret driver udsug i kabiner til undervognsbehandling samt opvarmning af vand til højtryksspuling. Værkstedsarealerne opvarmes med fjernvarme.

2 tanke i værkstedet til bilbrændsel,1 fra 2011 og 1 dobbeltrummet fra 2008.

**Belægninger**
Belægninger på produktionsarealer og opbevaringsarealer for kemikalier og farligt affald er intakte.

**Øvrige Bemærkninger**

Fra virksomheden: Ingen.

Fra Kommunen: Der er lavet en aftale 3 efter tilsyn.

Eventuelle kommentarer til notatet rettes til Camilla Meyer på telefon 39 98 85 68, e-mail cim@gentofte.dk eller ved skriftlig henvendelse til Natur og Miljø, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund.

**Billeder fra tilsyn**





