|  |  |
| --- | --- |
| Navn | Jedsted Mølle Dambrug |
| Adresse | Jedsted Møllevej 11 A, 6771 Gredstedbro |
| CVR nummer | 38046543 |
| Dato for tilsyn | 5. juli 2023 |
| Baggrunden for tilsynet | Basistilsyn |
| Virksomhedens karakter | Dambrug  I 202 |
| Hvad der er ført tilsyn med | Basistilsyn  Tilsynet er gennemført som et samlet tilsyn, dvs. en gennemgang af virksomhedens samlede miljøforhold. |
| Er der konstateret  jordforurening | Der blev ikke ved tilsynet konstateret jordforurening. Der blev ikke gennemført egentlige jordforureningsundersøgelser |
| Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser  til virksomheden | Nej |
| Konklusion på eventuelle egenkontrolindberetninger | Udledning af fosfor er stigende i 2023, dambruget arbejder intenst på at nedbringe det. |
| Særlige forhold til drøftelse eller opfølgning siden sidste tilsyn | Dambruget er i fuld drift med alle 12 kummer. |
| Gennemførte forbedringer eller ændringer siden sidste tilsyn | En ekstra mikrosigte er taget i anvendelse ved start af plantelagunen |
| Påtænkte fremtidige ændringer eller udvidelser som kan have betydning for miljøforhold | Dambruget har fået et tillæg til mgk med implementering af ekstra kvælstof, som potentielt kan give dem mulighed for en øget produktion. |
| Øvrige forhold og bemærkninger | Nej |
| Har der været en dialog om energitiltag | Nej |

Telefon 76 16 16 16

www.esbjerg.dk

