| Afkast | X koordinat* | Y koordinat* | Staldnavn | Afkast Højde | Bygnings- højde m | Diameter cm | Miljøkryds | Lugt OU | Ydelse m3/t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 255 | 794 | 1 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 2 | 249 | 797 | 1 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 3 | 243 | 800 | 1 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 4 | 250 | 784 | 1 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 5 | 244 | 787 | 1 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 6 | 237 | 790 | 1 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 7 | 243 | 773 | 1 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 8 | 237 | 776 | 1 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 9 | 231 | 779 | 1 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 10 | 237 | 762 | 1 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 11 | 231 | 765 | 1 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 12 | 225 | 768 | 1 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 13 | 231 | 752 | 1 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 14 | 225 | 755 | 1 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 15 | 219 | 758 | 1 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 16 | 226 | 741 | 1 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 17 | 220 | 744 | 1 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 18 | 214 | 747 | 1 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 19 | 220 | 730 | 1 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 20 | 214 | 733 | 1 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 21 | 208 | 736 | 1 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 22 | 214 | 719 | 1 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 23 | 208 | 722 | 1 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 24 | 202 | 725 | 1 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 25 | 293 | 774 | 2 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 26 | 287 | 777 | 2 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 27 | 281 | 780 | 2 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 28 | 288 | 764 | 2 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 29 | 282 | 777 | 2 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 30 | 276 | 780 | 2 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 31 | 282 | 753 | 2 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 32 | 276 | 756 | 2 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 33 | 270 | 759 | 2 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 34 | 277 | 743 | 2 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 35 | 271 | 746 | 2 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 36 | 265 | 749 | 2 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 37 | 271 | 732 | 2 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 38 | 265 | 735 | 2 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 39 | 259 | 738 | 2 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 40 | 265 | 722 | 2 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 41 | 259 | 725 | 2 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 42 | 253 | 728 | 2 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 43 | 259 | 711 | 2 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 44 | 253 | 714 | 2 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 45 | 247 | 717 | 2 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 46 | 253 | 699 | 2 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 47 | 247 | 702 | 2 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 48 | 241 | 705 | 2 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 49 | 332 | 753 | 3 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 50 | 326 | 756 | 3 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 51 | 320 | 759 | 3 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 52 | 327 | 741 | 3 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 53 | 321 | 744 | 3 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 54 | 315 | 747 | 3 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 55 | 321 | 732 | 3 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 56 | 315 | 735 | 3 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 57 | 309 | 738 | 3 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 58 | 315 | 721 | 3 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 59 | 309 | 724 | 3 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 60 | 303 | 727 | 3 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 61 | 309 | 709 | 3 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 62 | 303 | 712 | 3 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 63 | 297 | 715 | 3 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 64 | 303 | 700 | 3 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 65 | 297 | 703 | 3 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 66 | 291 | 706 | 3 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 67 | 298 | 689 | 3 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 68 | 292 | 692 | 3 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 69 | 286 | 695 | 3 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 70 | 292 | 678 | 3 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 71 | 286 | 681 | 3 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 72 | 280 | 684 | 3 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 73 | 352 | 884 | 4 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 74 | 346 | 887 | 4 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 75 | 340 | 890 | 4 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 76 | 346 | 873 | 4 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 77 | 340 | 876 | 4 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 78 | 334 | 879 | 4 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 79 | 341 | 862 | 4 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 80 | 335 | 865 | 4 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 81 | 329 | 868 | 4 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 82 | 336 | 851 | 4 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 83 | 330 | 854 | 4 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 84 | 324 | 857 | 4 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 85 | 329 | 840 | 4 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 86 | 323 | 843 | 4 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 87 | 317 | 846 | 4 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 88 | 323 | 829 | 4 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 89 | 317 | 832 | 4 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 90 | 311 | 835 | 4 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 91 | 318 | 819 | 4 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 92 | 312 | 822 | 4 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 93 | 306 | 825 | 4 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 94 | 312 | 808 | 4 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 95 | 306 | 811 | 4 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 96 | 300 | 814 | 4 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 97 | 392 | 864 | 5 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 98 | 386 | 867 | 5 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 99 | 380 | 870 | 5 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 100 | 387 | 854 | 5 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 101 | 381 | 857 | 5 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 102 | 375 | 860 | 5 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 103 | 381 | 842 | 5 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 104 | 375 | 845 | 5 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 105 | 369 | 848 | 5 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 106 | 375 | 832 | 5 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 107 | 369 | 835 | 5 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 108 | 363 | 838 | 5 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 109 | 369 | 821 | 5 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 110 | 363 | 824 | 5 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 111 | 357 | 827 | 5 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 112 | 364 | 810 | 5 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 113 | 358 | 813 | 5 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 114 | 352 | 816 | 5 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 115 | 357 | 800 | 5 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 116 | 347 | 803 | 5 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 117 | 341 | 806 | 5 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 118 | 352 | 788 | 5 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 119 | 346 | 791 | 5 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 120 | 340 | 794 | 5 | 9 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 121 | 256 | 770 | V1 | 3 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 122 | 233 | 729 | V2 | 3 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 123 | 264 | 767 | V3 | 3 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 124 | 239 | 722 | V4 | 3 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 125 | 302 | 748 | V5 | 3 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 126 | 278 | 704 | V6 | 3 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 127 | 355 | 863 | V7 | 3 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 128 | 331 | 817 | V8 | 3 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 129 | 361 | 861 | V9 | 3 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 130 | 337 | 814 | V10 | 3 | 7,5 | 82 | Ja | 1970 | 20000 |
| 131 | 213 | 816 | Eks. stald | 7 | 6,5 | 82 | Ja | 2000 | 20000 |
| 132 | 208 | 808 | Eks. stald | 7 | 6,5 | 82 | Ja | 2000 | 20000 |
| 133 | 205 | 801 | Eks. stald | 7 | 6,5 | 82 | Ja | 2000 | 20000 |
| 134 | 201 | 794 | Eks. stald | 7 | 6,5 | 82 | Ja | 2000 | 20000 |
| 135 | 197 | 787 | Eks. stald | 7 | 6,5 | 82 | Ja | 2000 | 20000 |
| 136 | 193 | 781 | Eks. stald | 7 | 6,5 | 82 | Ja | 2000 | 20000 |
| 137 | 190 | 773 | Eks. stald | 7 | 6,5 | 82 | Ja | 2000 | 20000 |
| 138 | 187 | 767 | Eks. stald | 7 | 6,5 | 82 | Ja | 2000 | 20000 |
| 139 | 182 | 760 | Eks. stald | 7 | 6,5 | 82 | Ja | 2000 | 20000 |
| 140 | 179 | 752 | Eks. stald | 7 | 6,5 | 82 | Ja | 2000 | 20000 |
| 141 | 174 | 745 | Eks. stald | 7 | 6,5 | 82 | Ja | 2000 | 20000 |
| 142 | 171 | 738 | Eks. stald | 7 | 6,5 | 82 | Ja | 2000 | 20000 |
| 143 | 164 | 737 | G1 | 1,5 | 6,5 | 130 | Nej | 4000 | 40000 |
| 144 | 173 | 732 | G2 | 1,5 | 6,5 | 130 | Nej | 4000 | 40000 |

1 UTM koordinater starter alle med 567.xxx, 6.333.yyy (ETRS89)

Ventilationen er dimensioneret ud fra et krav om 150 m3/h pr. 100 m2 produktionsareal. Det giver et samlet behov på 480.000 m3/h. Der anvendes ventilation med ø 82 og med en ventilatorydelse på 20.000 m2/h. Varmevekslerene tager altid de første 40.000 m3 i staldene.